## GERAL
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - CASAS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS
3 | SUPERESTRUTURA
4 | ALVENARIA
5 | ESQUADRIAS
6 | VIDROS
7 | REVESTIMENTOS
8 | PINTURA
9 | COBERTURA
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
14 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
15 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
TOTAL GERAL
VALOR POR EXTENSO
NOTAS:
1 | OS ITENS DA PLANILHA REFEREM-SE A SERVIÇOS CUJAS COMPOSIÇÕES DE CUSTO INCLUEM O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO COMPLETA E TOTAL DOS MESMOS.
2 | É INDISPENSÁVEL ANÁLISE CRITERIOSA DOS CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES, ENCARGOS E DOS PROJETOS PARA QUE SE INCLUA NAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA PLANILHA, TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO DENTRO DAS NORMAS DE ENGENHARIA, DE SEGURANÇA E GARANTIAS DAS LEIS VIGENTES.
3 | TODOS OS SERVIÇOS SECUNDÁRIOS E ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, NÃO DISCRIMINADOS, CONSTANTES OU NÃO DOS ANEXOS E QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS, OBRAS E INSTALAÇÕES DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NOS ITENS DA PLANILHA, DENTRO DE SUAS RESPECTIVAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS E NO VALOR APRESENTADO.
4 | TODAS AS COTAÇÕES E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE E INDEPENDENTES DA PLANILHA DE REFERÊNCIA DA UFOP.
5 | TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TAIS COMO: TRAVA QUEDAS, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, CABOS DE AÇO, CAPACETE COM JUGULAR, BOTA SEM BIQUEIRA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVAS, ETC, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE.

## 1-GERENCIAMENTO
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
1- GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
1.1 | Administração Local (Engenheiro Civil - 4 horas/dia, Técnico em Segurança do Trabalho - 2 horas/dia, Encarregado de Obra em regime integral de trabalho). | cj | 1

## 2-SERVIÇOS PRELIMINARES
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES TÉCNICOS
2.1 | Construção e manutenção de canteiro de obras, com aluguel de conteineres metálicos com dimensões de 2,30x6,00x2,50m (LxCxH), ambos com janela e chapa simples, modelos Escritório com WC e Sanitário/Vestiário (2 vasos e 4 chuveiros). | cj | 1
2.2 | tapume de chapa de madeira 6 mm 2,20 x 1,22 m, h = 2,20 m, abertura e portão | m | 40
2.3 | fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" | unid | 1
2.4 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos. | un | 1

## 3-SUPERESTRUTURA
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
3- SUPERESTRUTURA
3.1 | forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma(pilares) | m² | 35.7667
3.2 | concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento(pilares) | m³ | 10.8
3.3 | forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma(vigas) | m² | 384.2733
3.4 | concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento(vigas) | m³ | 23.8
3.5 | forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma(laje) | m² | 36.34
3.6 | concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento(laje) | m³ | 3.25
3.7 | laje pre-moldada p/piso e cobertura, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/ lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 197.24
3.8 | verga, contraverga ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep mecanico, forma canaleta (15X20X20), aço CA 60 - 5.0 | m | 150.4
3.9 | Remoção de oxidação de vergalhões | unid | 2194.0111
3.10 | Aço CA 50 / 60 - apenas armação | kg | 3949.22

## 4-ALVENARIA
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
4- ALVENARIA
4.1 | alvenaria de tijolo ceramico 19x19x29 arg. 1:1:6 espessura 19 cm | m² | 245.92
4.2 | alvenaria de tijolo ceramico 14x19x29 arg. 1:1:6 espessura 14 cm | m² | 264.66
4.3 | cobogo ceramico esmaltado cor branco 225 - 18x18x7cm | m² | 20.24
4.4 | divisoria em granito cinza andorinha e = 2 cm , incluindo todos os metais cromados de fixação. | m² | 31.7

## 5-ESQUADRIAS
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
5- ESQUADRIAS
5.1 | Porta P1 box 0,60x1,60 em compensado naval 20mm, revestida com laminado melamínico, em ambos os lados, com fechadura de tarjeta livre/ocupado na cor cinza claro (ref. 390 mac da formiplac). , inclusive ferragens e dobradicas completa conforme projeto | und | 16
5.2 | Porta P2 0,80x2,10 prancheta abrir 1 folha para pintura inclusive aduela, alisar e dobradiça | und | 14
5.3 | Porta P3 0,90x2,10 almofadada abrir 1 folha para pintura inclusive aduela, alisar e dobradiça | und | 2
5.4 | Porta P3 A em madeira almofadada, e estrutura em “Angelim Pedra. Dimensões 90X240cm. | und | 2
5.5 | Porta P4 em perfil alumínio anodizado na cor natural 90x180 cm com dobradiças e fechadura tipo alavanca compatíveis com o perfil e venezianas ventiladas em alumínio anodizado na cor natural. | m² | 3.24
5.6 | Porta P7 prancheta, com marcos, alizares e estrutura em “Angelim Pedra” e compensado de “Angelim Pedra”, com sistema de abertura vai e vem (duas folhas) Dimensões 75X160cm. | und | 4
5.7 | Porta P8 prancheta, com marcos, alizares e estrutura em “Angelim Pedra” e compensado de “Angelim Pedra”. Dimensões 70X210cm. | und | 8
5.8 | Porta P9 prancheta, com marcos, alizares e estrutura em “Angelim Pedra” e compensado de “Angelim Pedra”. Dimensões 80X120cm. | und | 2
5.9 | Porta P10 em perfil alumínio anodizado na cor natural 100x150 cm com dobradiças e fechadura tipo alavanca compatíveis com o perfil e venezianas ventiladas em alumínio anodizado na cor natural. | m² | 3
5.10 | Janela J1 em madeira “Angelim Pedra” com pintura na cor branco, sistema de abertura máximo ar, em vidro 6 mm mini boreal, dimensões 90x60cm, conforme projeto. | m² | 6.48
5.11 | Janela J2 em madeira “Angelim Pedra” com pintura na cor branco, sistema de abertura de correr tipo guilhotina, com vidro 6 mm incolor,dimensões 126x140cm, conforme projeto. | m² | 42.336
5.12 | Janela J4 em madeira “Angelim Pedra” com pintura na cor branco, sistema de abertura de correr, em vidro 6 mm incolor,dimensões 105x140cm, conforme projeto | m² | 2.94
5.13 | Conjunto de ferragens para janelas | und | 38

## 6-VIDROS
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
6- VIDROS
6.1 | Vidro liso incolor. 6mm, assentado com massa | m² | 48.78

## 7-REVESTIMENTOS
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
7- REVESTIMENTOS
7.1 | Piso cerâmico PEI5, na cor cinza claro, 31 x 31, superfície acetinada, variação de tonalidade V1-uniforme (diferença entre peças de uma mesma produção são mínimas), (Ref. Cargo Plus Eliane ou equivalente), assentado sob argamassa aditivada ACII (Ref. Cimentcola, weber quartzolit ou equivalente), com massa de rejunte corrida (Ref. Juntaplus Gold Total + Adimax Gold Aditivo ou equivalente), na cor cinza claro e espaçamento de 3 mm. | m² | 58
7.2 | Piso em laminado vinílico semi-flexível, com massa homogênea, composto por resina de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, em placas de 30x30cm e espessura de 2 mm, na cor "silver" (ref. 912, coleção Chroma Concept da Paviflex), assentado sobre piso preparado para recebimento de adesivo acrílico para assentamento de piso vinílico, com rodapé em madeira Angelim com fundo preparador na cor cinza claro, h=7cm. | m² | 344.56
7.3 | Piso ouro preto ou são tome 20x40 esp 3 cm - argamassa aditivada | m² | 58
7.4 | Revestimento em piso cerâmico PEI5 31x31cm, na cor cinza claro, assentado sob argamassa ACII (ref. Quartzolit), com bocel de 1,5cm para escadas | m² | 8.54
7.5 | Soleira em granito cinza andorinha espessura de 2 cm, assentado com argamassa específica. | m² | 4.86
7.6 | Peitoril em granito cinza andorinha espessura de 2 cm, assentado mcom argamassa específica. | m² | 9.5
7.7 | Chapa de gesso pvc removível módulo 65x125cm (aparente 60x120cm) suspensos por peris metálicos em "t" para forros | m² | 40.8
7.8 | chapisco de paredes com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | m² | 522.7
7.9 | emboço em paredes | m² | 159.75
7.10 | reboco com argamassa 1:7, cimento e areia | m² | 525.65
7.11 | revestimento com azulejo branco PEI4 20x20 cm (ref. forma slim branco ou equivalente), com rejunte na cor cinza claro, ref. juntaplus gold total + adimax gold aditivo ou equivalente. |  | 53.25
7.12 | chapisco sobre tetos | m² | 197.24
7.13 | reboco com argamassa 1:7, cimento e areia para tetos | m² | 330.66
7.14 | rodape granito cinza andorinha h= 7 cm | m | 80.2
7.15 | rodapé de madeira angelim h=7cm | m | 429
7.16 | rodapé pedra são tome h=7cm | m² | 2.3996
7.17 | pingadeira em granito cinza andorinha frisado larg 5 cm (2 cm pingadeira) | m² | 2.205

## 8-PINTURA
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
8- PINTURA
8.1 | fundo selador acrilico ambientes internos/externos, uma demao | m² | 1156.45
8.2 | pintura de alvenaria interna tinta acrílica, cor branco gelo 002 (ref. coral ou equivalente) | m² | 795.25
8.3 | pintura da alvenaria externa com tinta acrílica semi-brilho duas demaos | m² | 361.2
8.4 | pintura de laje com tinta látex fosca, cor branco neve, referência coral ou equivalente | m² | 380.7
8.5 | pintura esmalte em esquadrias metalicas duas demaos, incluindo uma demão de zarcão | m² | 15.32
8.6 | pintura esmalte em esquadrias de madeira duas demaos | m² | 168.08
8.7 | Verniz acetinado para janelas | m² | 78.6
8.8 | pintura esmalte sintetico sobre rodape de madeira duas demaos | m² | 30.03
8.9 | Pintura de corrimão e guarda-corpo, com uma demão de anticorosivo e duas demãos de tinta esmalte sintético. | m | 58.4
8.10 | Pintura de calha, sendo duas demãos de antioxidante (galvite). | m² | 18.33
8.11 | Pintura de tubo de descida de água, com duas demãos de tinta esmalte sintético. | m² | 7

## 9-COBERTURA
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
9- COBERTURA
9.1 | estrutura para telha ceramica, em madeira aparelhada, apoiada em parede | m² | 350.17
9.2 | cobertura telha colonial modelo America (12,5 peças / m²). | m² | 350.17
9.3 | cumeeira ceramica | m | 23
9.4 | Emboçamento de telha com argamassa traço 1:2:8. | m | 132.45
9.5 | Calha metálica chapa galvanizada n°24, desenvolvimento 33cm | m | 61.6
9.6 | rufo metálico dimensões e acabamento conforme projeto arquitetonico, com duas demão de anticorrosivo. | m | 12
9.7 | Amarração de telhas cerâmicas | unid. | 1634

## 10-IMPERMEABILIZAÇÃO
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
10- IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1 | Impermeabilizacao semi-flexivel com tinta asfaltica em superficies lisas de pequenas dimensoes, para cobertura | m² | 84.32
10.2 | Subcobertura com manta de alumínio para telhados. | m² | 350.17

## 11-SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
11- SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | Alçapão 60x60 metalico incluso ferragens | und | 4
11.2 | guarda corpo em tubo aço galvanizado pintado ø 2" fornecimento e instalação , completo exclusive pintura | m | 44.6
11.3 | corrimao em tubo aço galvanizado pintado ø 2" fornecimento e instalação , completo exclusive pintura | m | 13.8
11.4 | Bancada cód. 2 em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, apoiado em perfil de aço carbono (metalon) 40x20 mm, pintado com esmalte sintético sobre fundo corrosivo, na cor branca, com topo aparente tampado. | m² | 7.06
11.5 | Bancada cód. 3 em estrutura em angelim pedra e tampo em mdf, com revestimento laminado melamínico na cor polar l 190, acabamento texturizado (ref. formica ou equivalente), com proteção nos pés, quinas aparentes arredondadas, com perfis 3x6 cm, espessura mínima de 3 cm, e aberturas para passagem de fios. | m² | 2
11.6 | limpeza da obra | m² | 454

## 12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
12 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Rasgos e enchimentos em alvenaria para passagem de tubulação, traço 1:4. | m | 75.4
12.2 | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, fabricado em material termoplástico anti-chamas, conforme NBR 15.465, nos seguintes diâmetros: Ф3/4" | m | 421.08
12.3 | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, fabricado em material termoplástico anti-chamas, conforme NBR 15.465, nos seguintes diâmetros: Ф1" | m | 24.36
12.4 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC Rígido, na cor preta, conforme NBR 15.465, fornecido com curvas nos seguintes diâmetros: Ф1" | m | 10
12.5 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem metálica de embutir com tampa de aparafusar, dimensões 20x20x10cm. | unid. | 2
12.6 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem fabricada em material termoplástico, com tampa cega, dimensões 2"x4". | unid. | 18
12.7 | Fornecimento e instalação de caixa octogonal de dimnesões 3"x3", fabricada em material termoplástico anti-chamas e base para lâmpada E-27. | unid. | 38
12.8 | Tomada simples - 2P + T com placa | unid. | 51
12.9 | Tomada dupla - 2P + T com placa | unid. | 24
12.10 | Interruptor uma tecla simples com placa | unid. | 3
12.11 | Interruptor paralelo (1 módulo), incluindo suporte e placa fornecimento e instalação | unid. | 2
12.12 | Conjunto de 1 tomada + 1 interruptor com placa | unid. | 26
12.13 | Interruptor simples (3 módulos), incluindo suporte e placa fornecimento e instalação | unid. | 2
12.14 | Fornecimento e instalação de conjunto completo de campainha, tipo Ding Dong, 127V, instalado em 2 caixas termoplásticas anti-chamas, dimensões 2"x4". | unid. | 2
12.15 | Fornecimento e instalação de cabo elétrico, com isolação em PVC para 750V, 70ºC, conforme NBR-Nm²43, nas seguintes seções: 2,5mm² | m | 4300
12.16 | Fornecimento e instalação de cabo elétrico, com isolação em PVC para 750V, 70ºC, conforme NBR-Nm²43, nas seguintes seções:6mm² | m | 450
12.17 | Fornecimento e instalação de cabo elétrico, com isolação em PVC para 750V, 70ºC, conforme NBR-Nm²43, nas seguintes seções: 16mm² | m | 12
12.18 | Fornecimento e instalação de cabo elétrico, com isolação em PVC para 0,6/1kV, 70ºC, conforme NBR-7288, nas seguintes seções: 25mm² | m | 48
12.19 | Fornecimento e instalação de painel elétrico (QDC-1.1 e QDC-1.2), fabricação especial, com capacidade mínima para 70 disjuntores monopolares + disjuntor tripolar geral a ser montado, com todos os disjuntores, interruptor diferencial residual (DR), barramentos, supressores de surtos e demais equipamento, conforme indicado no diagrama trifilar do projeto elétrico. | unid. | 2
12.20 | Fornecimento e instalação de arandela metálica, com grade de aço, pintada na cor branca, fornecida com 1 lâmpada fluorescente compacta de 20W, 127V e caixa de passagem fabricada em material termoplástico anti-chamas, dimensões 2"x4". | unid. | 28
12.21 | Fornecimento e instalação de luminária tipo plafon, com corpo de vidro branco com 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W, 127V, própria para utilização em base E-27. | unid. | 62
12.22 | Fornecimento e instalação de caixa para medidor polifásico, tipo CM-2, padrão CEMIG. | unid. | 2
12.23 | Disjuntor tripolar, nas seguintes correntes nominais: 70A | unid. | 2
12.24 | Disjuntor tripolar, nas seguintes correntes nominais: 120A | unid. | 1
12.25 | Fornecimento e instalação de cabo elétrico, com isolação em PVC para 0,6/1kV, 70ºC, conforme NBR-7288, nas seguintes seções:50mm² | m | 40
12.26 | Fornecimento e instalação de cabo elétrico, com isolação em PVC para 750V, 70ºC, conforme NBR-Nm²43, nas seguintes seções: 25mm² | m | 10
12.27 | Fornecimento e instalação de cantoneiras zincadas em caixa de passagem em alvenaria. | m | 0.36
12.28 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu de 16mm² e conectores. | m | 60
12.29 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC Rígido, conforme NBR 15.465, diâmetro de 2". | m | 6

## 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
13 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
13.1 | Rasgos e enchimentos em alvenaria para passagem de tubulação, traço 1:4. | m | 344
13.2 | vaso sanitario convencional branco 01 ref 02303 linha saveiro celite ou equivalente com assento na cor branca, válvula de descarga cromada ø 1 1/2 ref docol benefit ou equivalente | unid. | 8
13.3 | ducha higenica ou equivalente | unid. | 8
13.4 | cuba oval de embutir branco 01 ref 10119 celiteou equivalente | unid. | 8
13.5 | torneira de mesa para lavatorio acionamento hidromecanico cromado ø 1 1/2 ref docol pressmatic 110 ou equivalente | unid. | 8
13.6 | cuba chapa inoxidavel 50x40x25 ref eternox ou equivalente | unid. | 2
13.7 | torneira de mesa bica alta cromada ref 9606 docolou equivalente | unid. | 2
13.8 | tanque de louca 30l branco 01 ref 51260+51203 celiteou equivalente | unid. | 2
13.9 | torneira de parede longa cromada ø 1/2" ref 1158 docolou equivalente | unid. | 2
13.10 | chuveiro eletrico 4 temperaturas ref lorenzetti cod 2490ou equivalente | unid. | 8
13.11 | papeleira acabamento cromado , ref 0158306 linha single - docolou equivalente | unid. | 8
13.12 | espelho cristal esp 4mm com parafusos finesson ou equivalente | m² | 7.2
13.13 | cabide simples cromado ref 0158206 linha single - docol ou equivalente | und | 8
13.14 | Adaptador de PVC soldável curto solda/rosca D50 x 1.1/2" | unid. | 24
13.15 | Adaptador de PVC soldável curto solda/rosca D32 x 1" | unid. | 10
13.16 | Adaptador de PVC soldável curto solda/rosca D25X3/4" | unid. | 24
13.17 | Adaptador de PVC soldável longo com flanges livres para caixa d´água D50x1.1/2" | unid. | 2
13.18 | Adaptador de PVC sol. longo com flanges livres para caixa d´água D32x1" | unid. | 6
13.19 | Adaptador de PVC sol. longo com flanges livres para caixa d´água D25x3/4" | unid. | 16
13.20 | Adaptador de PVC soldavel com registro para caixa d´água D50 | unid. | 4
13.21 | Adaptador de PVC soldável com registro para caixa d´água D32 | unid. | 14
13.22 | Registro de pressão com acabamento cromado Ø3/4" | unid. | 18
13.23 | Registro de gaveta com acabamento cromado Ø1.1/2" | unid. | 8
13.24 | Registro de gaveta com acabamento cromado Ø1" | unid. | 4
13.25 | Registro de gaveta com acabamento cromado Ø3/4" | unid. | 8
13.26 | Tubo de descarga, D50 x 1.1/2" | unid. | 8
13.27 | Engate Flexível cromado para lavatório L=30cm Ø1/2" | unid. | 8
13.28 | Registro de esfera macho/femea borboleta em latao Ø 25x3/4" | unid. | 2
13.29 | Torneira de bóia D25 (3/4") | unid. | 6
13.30 | Caixa de Fibra, Capacidade 1.500 Litros. REF: FORTLEVE ou Similar. | unid. | 6
13.31 | Reservatório de acumulação de água quente, carcaça simples com acessórios ( válvula,conexões e etc.). Capacidade 800litros. REF. ENALTER ou similar. Inclui 8 coletores solar - placas nas dimensões (2 x1) m | unid. | 4
13.32 | Hidrometro ( cavalete completo Padrão COPASA) Ø 3/4" | unid. | 2
13.33 | Tubo de PVC soldável D 50, Ref. TIGRE ou similar. fornecimento e instalacao inclusive conexoes e suportes | m | 36
13.34 | Tubo de PVC soldável D 32, Ref. TIGRE ou similar.fornecimento e instalacao inclusive conexoes e suportes | m | 120
13.35 | Tubo de PVC soldável D 25, Ref. TIGRE ou similar.fornecimento e instalacao inclusive conexoes e suportes | m | 108
13.36 | Tubo de cobre soldável, D 28. Ref. Hidrolar ou similarfornecimento e instalacao inclusive conexoes e suportes | m | 30
13.37 | Tubo de cobre soldável, D 22. Ref. Hidrolar ou similar fornecimento e instalacao inclusive conexoes e suportes | m | 40
13.38 | CAP PVC bolsa com anel de borracha DN100 | unid. | 4
13.39 | Prolongador para caixa sinfonada DN 150x100 | unid. | 4
13.40 | Tampa cega metalica DN 150x150 | unid. | 4
13.41 | Caixa sifonada, saída 75mm corpo em pvc com grelha e porta grelha cromada DN(150x185x75)mm | unid. | 14
13.42 | Ligação para saída de vaso sanitário DN100 | unid. | 8
13.43 | Válvula cromada para lavatorio 2''x1'' | unid. | 8
13.44 | Válvula cromada para pia 3.1/2''x1.1/2'' | unid. | 2
13.45 | Válvula em pvc para tanque 2.1/2''x1.1/2'' | unid. | 2
13.46 | Sifão para lavatório cromado 1.1/2''x1'' | unid. | 8
13.47 | Sifão para Pia cromado 1.1/2''x1.1/2'' | unid. | 2
13.48 | Tubo em pvc Soldavel DN 40 fornecimento e instalacao inclusive conexoes e suportes | m | 24
13.49 | Tubo em pvc ponta/bolsa com anel de borracha DN 100 fornecimento e instalacao inclusive conexoes e suportes | m | 54
13.50 | Tubo em pvc ponta/bolsa com anel de borracha DN 75 fornecimento e instalacao inclusive conexoes e suportes | m | 102
13.51 | Tubo em pvc ponta/bolsa com anel de borracha DN 50 fornecimento e instalacao inclusive conexoes e suportes | m | 18
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado
1 - Material Nacional
2 - Material Estrangeiro
3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado
1 - Material Nacional
2 - Material Estrangeiro
3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado
1 - Material Nacional
2 - Material Estrangeiro
3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado
1 - Material Nacional
2 - Material Estrangeiro
3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno

## 14-TELECOMUNICAÇÕES
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
14 - INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
14.1 | Rasgos e enchimentos em alvenaria para passagem de tubulação, traço 1:4. | m | 75
14.2 | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, fabricado em material termoplástico anti-chamas, conforme NBR 15.465, nos seguintes diâmetros: Ф1" | m | 40
14.3 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem fabricada em material termoplástico, com tampa com furo central, dimensões 4"x4". | unid. | 6
14.4 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem fabricada em material termoplástico, com tampa cega, dimensões 4"x4". | unid. | 2
14.5 | Fornecimento e instalação de 1 tomada padrão RJ-11 em caixa de passagem fabricada em material termoplástico, com tampa apropriada, dimensões 4"x4". | unid. | 4
14.6 | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, fabricado em PEAD, tipo Kanalex, nos seguintes diâmetros:Ф1.1/4" | m | 15
14.7 | Fornecimento e instalação de cabo telefônico de uso interno, capa na cor cinza. | m | 42
14.8 | Fornecimento e instalação de fio telefônico de uso externo, capa na cor cinza. | m | 50
14.9 | Fornecimento e instalação de Distribuidor Geral de Telefonia (DG), instalado em caixa metálica com tampa de dimensões 30x30x12cm, conforme detalhe indicado em planta. | unid. | 2
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado
1 - Material Nacional
2 - Material Estrangeiro
3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado
1 - Material Nacional
2 - Material Estrangeiro
3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado
1 - Material Nacional
2 - Material Estrangeiro
3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado
1 - Material Nacional
2 - Material Estrangeiro
3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno

## 15-INCÊNDIO
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14 - OURO PRETO/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
15 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
15.1 | Extintor de incêndio, fabricado de conformidade c/ ABNT NBR 10721, NBR 11715, NBR 11716 Tipo AGUA PRES Capacidade 2A | unid. | 2
15.2 | Extintor de incêndio, fabricado de conformidade c/ ABNT NBR 10721, NBR 11715, NBR 11716 Tipo PO ABC Capacidade 2A;20BC | unid. | 2
15.3 | Placa de sinalização, composta por Símbolo retângula ou quadrado com fundo verde e pictograma fotoluminescente Tipo S8 Tamanho 316x158mm | unid. | 4
15.4 | Placa de sinalização, composta por Símbolo retângular ou quadrado com fundo verde e pictograma fotoluminescente Tipo S9 Tamanho 316x158mm P/ iluminação com lâmpada de 2x8w | unid. | 4
15.5 | Placa de sinalização, composta por Símbolo retângula ou quadrado com fundo verde e pictograma fotoluminescente Tipo S12 Tamanho 316x158mm | unid. | 2
15.6 | Luminária autônoma com fonte própria de energia, recarregável com autonomia mínima 1 hora s/alim. Externa. | unid. | 6
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado
1 - Material Nacional
2 - Material Estrangeiro
3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado
1 - Material Nacional
2 - Material Estrangeiro
3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado
1 - Material Nacional
2 - Material Estrangeiro
3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado
1 - Material Nacional
2 - Material Estrangeiro
3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: MORADIAS ESTUDANTIS - PRÉDIOS 13 E 14
LOCAL: CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO - OURO PRETO - MG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | PERÍODO DE EXECUÇÃO ( 90 DIAS)
|  |  |  | 0-30 DIAS | 30-60 DIAS | 60-90 DIAS
1 | GERENCIAMENTO
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | SUPERESTRUTURA
4 | ALVENARIA
5 | ESQUADRIAS
6 | VIDROS
7 | REVESTIMENTOS
8 | PINTURA
9 | COBERTURA
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14 | TELECOMUNICAÇÕES
15 | INCÊNDIO
TOTAL
TOTAL ACUMULADO