## GERAL
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
CAMPUS JOÃO MONLEVADE
1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO
2 | PROJETOS
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4 | MOVIMENTO DE TERRA
5 | ALVENARIA E VEDAÇÃO
6 | ESQUADRIAS
7 | VIDROS
8 | PINTURA
9 | COBERTURA
10 | REVESTIMENTO
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12 | SPDA
13 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
16 | CLIMATIZAÇÃO
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL GERAL |  | 0
NOTAS:
1 | OS ITENS DA PLANILHA REFEREM-SE A SERVIÇOS CUJAS COMPOSIÇÕES DE CUSTO INCLUEM O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO COMPLETA E TOTAL DOS MESMOS.
2 | É INDISPENSÁVEL ANÁLISE CRITERIOSA DOS CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES, ENCARGOS E PROJETOS PARA QUE SE INCLUA NAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA PLANILHA TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO DENTRO DAS NORMAS DE ENGENHARIA, DE SEGURANÇA E GARANTIAS DAS LEIS VIGENTES.
3 | TODOS OS SERVIÇOS SECUNDÁRIOS E ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS NÃO DISCRIMINADOS, CONSTANTES OU NÃO DOS ANEXOS E QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS, OBRAS E INSTALAÇÕES DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NOS ITENS DA PLANILHA, DENTRO DE SUAS RESPECTIVAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS E NO VALOR APRESENTADO.
4 | TODAS AS COTAÇÕES E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE E INDEPENDENTES DA PLANILHA DE REFERÊNCIA DA UFOP.

## 1-GERENC.
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO
1.1 | Engenheiro Civil, regime integral de trabalho | mês | 6
1.2 | Engenheiro Mecânico, regime integral de trabalho | mês | 2
1.3 | Técnico em Segurança do Trabalho, regime integral de trabalho | mês | 6
1.4 | Encarregado de Obras, regime integral de trabalho | mês | 6

## 2-PROJETO
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
2 | PROJETOS
2.1 | Projetos as built - Arquitetônico | m² | 1205
2.2 | Projetos as built - Climatização | m² | 1205
2.3 | Projetos as built - Elétrico | m² | 1205
2.4 | Projetos as built - Hidraúlico | m² | 1205
2.5 | Projetos as built - Incêndio | m² | 1205
2.6 | Projetos as built - SPDA | m² | 1205

## 3-S. PRELIMINARES
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
3.1.1 | Construção e manutenção de canteiro de obras, com aluguel de container metálico com dimensões de 2,20x6,20x2,50m (LxCxH), com janela e chapa simples, modelo Escritório, incluso transporte, carga e descarga | mês | 6
3.1.2 | Construção e manutenção de canteiro de obras, com aluguel de container metálico com dimensões de 2,20x6,20x2,50m (LxCxH), com janela e chapa simples, modelo Sanitário/Vestiário (4 vasos, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros), incluso transporte, carga e descarga | mês | 6
3.1.3 | Barracão de obra para Refeitório, Almoxarifado e Ferramentaria, piso em madeira de 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas, esquadrias com todas as ferragens e pintura em duas demãos de caiação branca | mês | 6
3.1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6
3.1.5 | Tapume h=2,20m em chapa de compensado resinado de 12mm x 2,20m incluindo estrutura em peças de madeira de lei 8x8cm, acabamento superior com duas réguas laterais de madeira de 7cm de largura x 1,5cm de espessura e uma régua superior de 17cm x 1,5cm de espessura em todo perímetro e um portão de 4,00m de largura, com todas as ferragens e com pintura em duas demãos de caiação branca | m | 80
3.2 | DEMOLIÇÃO
3.2.1 | Rasgo em alvenaria para tubulação de climatização | m | 0.45
3.2.2 | Retirada de vidro de esquadrias, inclusive limpeza do encaixe | m² | 228.31
3.2.3 | Demolição de concreto simples | m³ | 8.322
3.2.4 | Furo em peça de concreto D =32 mm, L<=40 cm, para passagem das tubulações da rede hidraúlica e rede elétrica | unid. | 12
3.2.5 | Furo em peça de concreto D = 75 mm, L <= 40 cm, para passagem das tubulações de incêndio | unid. | 3
3.2.6 | Demolição de piso vinílico, inclusive afastamento | m² | 896.63
3.2.7 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços sem reaproveitamento | m³ | 18.179
3.2.8 | Demolição de reboco, inclusive afastamento | m² | 124.34
3.2.9 | Retirada de Divisória | m² | 50.7
3.2.10 | Remoção de porta ou janela metálica, inclusive afastamento | m² | 228.31
3.2.11 | Remoção de porta ou janela inclusive marco e alisar, inclusive afastamento e empilhamento | m² | 26.67
3.2.12 | Rasgo concreto para tubulação D=15 a 25 mm (1/2" a 1") | m | 57.64
3.2.13 | Rasgos em alvenaria para passagem de eletroduto D=15 mm | m | 27.2
3.2.14 | Remoção de metais comuns (conduíte, sifão, registro, torneiras) | unid. | 1
3.2.15 | Remoção de louças (lavatório, banheira, pia, vaso sanitário, tanque) | unid. | 2
3.2.16 | Retirada de tubulações embutidas de rede de água, elétrica, gases, etc,. Inclusive cortes e desvios | m | 150
3.3 | OUTROS
3.3.1 | Locação e montagem de 455,00m² andaime metálico tipo fachadeiro | mês | 6
3.3.2 | Mobilização e desmobilização de obras | unid. | 1
3.3.3 | Limpeza final da obra | m² | 1205

## 4-MOV. TERRA
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
4 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | Escavação manual de valas H <= 1,50 M | m³ | 14.76
4.2 | Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratória | m³ | 14.76
4.3 | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMt > 5 km (dentro do perímetro urbano) | M³xKm | 514.5
4.4 | Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - mecânica | M³ | 102.9

## 5-ALVENARIA
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
5 | ALVENARIA E VEDAÇÃO
5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO
5.1.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado E=10 cm | m² | 88.28
5.1.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado E=20 cm | m² | 204.19
5.2 | PAREDE DE DRY WALL
5.2.1 | Divisórias em painel de Drywall W112 ref. Knauf. Constituída por duas chapas de cada lado (4x12,5mm) e isolamento acústico em Lã Mineral espessura 50mm. Estrutura formada por perfis de aço galvanizado com larguras de 70mm, do piso ao teto, com perfis fixados de 40 em 40cm. Espessura total da divisória e=120mm. | m² | 56.91
5.3 | CERCAS E ALAMBRADO
5.3.1 | Alambrado em Painéis Galvanizados altura=1,03m e largura =2,50m, fios horizontais e verticais diâmetro= 5,00mm, revestidos com poliéster através de pintura eletrostática, 100 micras para pintura/ simples 200micras para pintura dupla na cor preta. Postes Galvanizados dim. 40x60mm em chapa e=1,55mm, gramatura mínima de zinco 275m/m² revestidos através de pintura eletrostática, 80 micras para pintura simples e 120 micras para pintura dupla na cor verde, Ref. Nylofor 3D Belgo Bekaert Arames ou equivalente. (incluso ferragens: dobradiças, trinco) | m | 15.66
5.3.2 | Cadeado Ref. BT - 20mm, Latão Papaiz | unid | 1
5.3.3 | Base de concreto para assentamento do alambrado | m³ | 0.15
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno

## 6-ESQUADRIAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
6 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTA
6.1.1 | P1 - 120 cm x 210 cm, porta tipo prancheta constituída de compensado laminado duplo, com miolo de estrutura celular de formato hexagonal, espessura=35 mm, requadro de madeira maciça e reforço de madeira maciça nos dois montantes, 2 folhas de abrir, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça - incluso fornecimento e instalação | unid. | 9
6.1.2 | P2 - 80 cm x 210 cm, porta tipo prancheta constituída de compensado laminado duplo, com miolo de estrutura celular de formato hexagonal, espessura=35 mm, requadro de madeira maciça e reforço de madeira maciça nos dois montantes, 1 folha de abrir, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça - incluindo fornecimento e instalação | unid. | 8
6.1.3 | P3 - 70 cm x 210 cm, porta tipo prancheta constituída de compensado laminado duplo, com miolo de estrutura celular de formato hexagonal, espessura=35 mm, requadro de madeira maciça e reforço de madeira maciça nos dois montantes, 1 folha de abrir, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça - incluindo fornecimento e instalação | unid. | 1
6.2 | JANELAS
6.2.1 | E.1 - Esquadria 685x184 cm alumínio anodizado, acabamento natural, com 3 folhas de correr e 3 folhas fixas com vidro liso incolor e= 6 mm, e a parte superior fixa com vidro liso incolor e = 4 mm; referência Alcoa. Fecho concha FEC1028 em alumínio anodizado natural; referência Alcoa. Conforme detalhe do projeto | unid. | 3
6.2.2 | E.1B - Esquadria 685x184 cm alumínio anodizado, acabamento natural com 3 folhas de correr e 3 folhas fixas com vidro liso incolor e= 6 mm, e a parte superior fixa com vidro liso incolor e = 4 mm; referência Alcoa. Fecho concha FEC1028 em alumínio anodizado natural; referência Alcoa. Conforme detalhe do projeto | unid. | 1
6.2.3 | E.1C - Esquadria 655x184 cm alumínio anodizado, acabamento natural com 3 folhas de correr e 3 folhas fixas com vidro liso incolor e= 6 mm, e a parte superior fixa com vidro liso incolor e = 4 mm; referência Alcoa, Linha Gold. Fecho concha FEC1028 em alumínio anodizado; referência Alcoa. Conforme detalhe do projeto | unid. | 3
6.2.4 | E.1D - Esquadria 625x184 cm alumínio anodizado, acabamento natural com 3 folhas de correr e 3 folhas fixas com vidro liso incolor e= 6 mm, e a parte superior fixa com vidro liso incolor e = 4 mm; referência Alcoa, Linha Gold. Fecho concha FEC1028 em alumínio anodizado natural; referência Alcoa. Conforme detalhe do projeto | unid. | 2
6.2.5 | E.2 - Esquadria 385x184 cm aluminio anodizado, acabamento natural com 2 folhas de correr e 2 folhas fixas com vidro liso incolor e= 6 mm, e a parte superior fixa com vidro liso incolor e = 4 mm; referência Alcoa, Linha Gold. Fecho concha FEC1028 em alumínio anodizado natural; referência Alcoa. Conforme detalhe do projeto | unid. | 3
6.2.6 | E.3 - Esquadria 246x111 cm alumínio anodizado, acabamento natural, sistema de abertura máximo–ar, com estrutura compatível e montante seguindo a modulação do projeto. Fecho com delimitador de abertura em barra de alumínio quadrada, de seção 3/8”, e 37 cm de comprimento, com articulações metálicas. Guarnições com vidro e = 6 mm; referência Alcoa, Linha Gold. Conforme detalhe do projeto | unid. | 3
6.2.7 | E.4 - Esquadria 60x60 cm alumínio anodizado, acabamento natural com vidro fixo mini-boreal e = 4 mm. Referência Alcoa, Linha Gold. Conforme detalhe do projeto | unid. | 1
6.2.8 | E.5 - Esquadria 685x60 cm alumínio anodizado, acabamento natural,parte superior em Veneziana e a parte inferior com vidro fixo mini-boreal e = 4 mm; referência Alcoa, Linha Gold. Conforme detalhe do projeto | unid. | 1
6.3 | FERRAGENS
6.3.1 | Conjunto de fechadura e espelho com maçaneta em alavanca, acabamento cromado; referência: 4600/70 – cód. 025661 inox polido - Aliança. | unid. | 18
6.3.2 | Mola hidráulica aérea; referência: Dorma, código: TS 72, ou equivalente. Instalação na folha da porta do lado interno, conforme sentido de abertura indicado em planta. | unid. | 9
6.3.3 | Fecho para porta instalado na face interna, referência Ketesi, código: KT 398. | unid. | 18
6.4 | BRISE
6.4.1 | Brise fixo em perfil de Aluzinc com estrutura em perfis de alumínio extrudado; referência Luxalon Hunter Douglas, Linha Termobrise 150, cor anodizado claro, com painel móvel e espaçamento= 134 mm conforme detalhamento. Instalação dentro do vão e fixação com "porta-painel" conforme orientação do fabricante. | m² | 168.192

## 7-VIDROS
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
7 | VIDROS
7.1 | Visor 20 x 90 cm em vidro liso incolor e= 4 mm, para porta tipo prancheta, 120x210 cm | unid. | 9

## 8-PINTURA
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
8 | PINTURA
8.1 | Pintura de teto com tinta látex, cor branco neve; referência Suvinil Látex Maxx ou equivalente, duas demãos | m² | 732.5
8.2 | Pintura de rodapé - Pintura esmalte sintético acetinado, cor Vinho Chassis; referência Suvinil Esmalte Acetinado. | m | 742.8571
8.3 | Pintura com tinta acrílica, cor pérola, acabamento acetinado; referência Suvinil Acrílico Premium Acetinado, duas demãos. Para a fachada oeste/lateral | m² | 126.5
8.4 | Pintura com tinta acrílica na cor pérola. Para as paredes de tijolinho aparente das fachadas existentes e para as fachadas rebocadas, duas demãos. Ref. Suvinil Acrílico Premium. | m² | 192
8.5 | Pintura com tinta acrílica acetinado na cor concreto. Ref. Suvinil Acrílico Premium. Para a estrutura aparente na fachada (pilares vigas e a laje que avança), duas demãos. | m² | 3.5
8.6 | Pintura das paredes com tinta acrílica (acima de 135 cm), cor branco gelo, acabamento acetinado; referência Suvinil Acrílico Premium Acetinado ou equivalente, duas demãos | m² | 650
8.7 | Pintura das paredes com tinta esmalte sintético, cor branco gelo, acabamento acetinado até a altura de 135 cm; referência Suvinil Esmalte Acetinado ou equivalente, duas demãos | m² | 782
8.8 | Preparação para pintura em paredes, com fundo selador | m² | 1426
8.9 | Pintura óleo/esmalte, 2 demãos em corrimão em tubo galvanizado | m | 47
8.10 | Pintura esmalte em superfícies galvanizadas, inclusive fundo oxidante. | m² | 12
8.11 | Pintura óleo/esmalte 2 demãos em esquadria de madeira sem massa | m² | 38.5
8.12 | Pintura de tubos aparentes de incêndio com tinta esmalte na cor vermelha, inclusive fundo oxidante | m² | 22.5
8.13 | Pintura das estruturas metálicas com tinta óleo/esmalte para estruturas metálicas na cor vinho chassi | m² | 47.5

## 9-COBERTURAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
9 | COBERTURA
9.1 | Remoção da cobertura existente | m² | 305
9.1.1 | Calhas em chapa de aço galvanizado nº. 16, desenvolvimento=0,85cm (e=1,55mm). Para passarela. Incluindo fornecimento e instalação. | m | 64.15
9.1.2 | Calhas em chapa de aço galvanizado nº. 16, desenvolvimento=1,40cm (e=1,55mm). Para bloco de sanitários. Incluindo fornecimento e instalação. | m | 6.84
9.1.3 | Calhas em chapa de aço galvanizado nº. 16, desenvolvimento=1,75cm (e=1,55mm). Para edifício a ser reformado. Incluindo fornecimento e instalação. | m | 28.09
9.1.4 | Rufo metálico padrão para telha trapezoidal, 46 peças; referência: Alcoflon Trapezoidal acabamento na cor cinza platina RAL 7035 ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. | m | 64.99
9.1.5 | Platibanda em chapa de aço galvanizado ch18 (e= 1,2 mm). Incluindo fornecimento e instalação. | m | 62.86
9.1.6 | Telha trapezoidal simples pintada i=5%, esp.=8mm; 24 unidades comprimento= 4.186mm, 06 unidades comprimento= 3.663mm; referência: Alcoflon Trapezoidal na cor cinza platina RAL 7035, apenas fornecimento | m² | 526.4597
9.1.7 | Instalação das telhas sobre engradamento metálico conforme detalhamento indicado no projeto. Hastes de fixação com goivas e calço plástico; pontaletes em estrutura metálica, conforme detalhamento indicado no projeto de estruturas metálicas | m² | 526.4597
9.1.8 | Grelha metálica com forma cilíndrica ou quadrada, de tela de aço inoxidável, fio # 14, no mínimo, malha de 15 mm, com altura mínima de 40% da profundidade máxima da calha, para funcionar, também, como extravasor. A dimensão da base da grelha será sempre maior que o diâmetro da boca de saída do ralo e será apenas encaixado no rebaixo deixado na proteção mecânica. | unid | 4
9.1.9 | Pisos impermeabilizados seguindo padrão (para lajes impermeabilizadas), conforme projeto, fornecimento e instalação | m² | 446.9535
9.1.10 | Fechamento lateral da cobertura da passarela com chapa de policarbonato alveolar transparente, e=6mm, referência day brasil, linha lexan thermoclear alveolar ou equivalente. Fixação interna com parafusos, de acordo com orientação do fabricante. | m² | 98

## 10-REVEST.
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
10 | REVESTIMENTO
10.1 | REVESTIMENTO DE PISO
10.1.1 | Soleira em granito cinza andorinha, acabamento polido, e= 15 mm e largura igual a das bonecas das portas, assentada sobre argamassa de cimento e areia traço 1:3 sarrafeada ou desempenada com argamassa colante tipo AC-III segundo norma NBR- 14081; referência Weber.col Mármores e Granitos Interno Quartzolit ou equivalente. | m² | 4.62
10.1.2 | Piso em mármore recuperado através de polimento em sucessivas passagens de politriz com lixa para mármores; referência Norton Durite G422. Acabamento com resina epóxi; referência Suvinil Resina Epóxi. Para escadas da circulação interna. | m² | 39.35
10.1.3 | Piso revestido com laminado vinílico semi flexível em placas de 30 cm x 30 cm e espessura de 2 mm; referência Tarkett Fademac, piso Paviflex, Croma Concept, e=2 mm, especificação: 912 – Silver ou equivalente. | m² | 753.76
10.1.4 | Assentamento de piso cerâmico PEI5, atomizado, 33,5x33,5cm, na cor cinza claro; referência Cargo Plus Gray- Eliane, assentado com argamassa colante impermeável com 4 mm de espessura; referência Cimentcola Impermeável Quartzolit ou equivalente e massa de rejunte com 3 mm de espessura na cor gelo; referência Rejuntamento Flexível Quartzolit cor gelo ou equivalente. | m² | 8.28
10.1.5 | Contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta E = 2 cm. | m² | 762.04
10.1.6 | Rodapé de granito h= 7 cm cinza andorinha; para a copa | m | 0.62
10.1.7 | Rodapé h= 7 cm em madeira Angelim Pedra | m | 50.53
10.1.8 | Faixa antiderrapante nos degraus da escada | m | 46.8
10.1.9 | Sinalização tátil de alerta em resina de PVC sobreposto ao piso dim: 250 mm x 250 mm; referência: Arco Sinalização Universal ou equivalente. Cor Preta | m² | 19.2
10.1.10 | Sinalização tátil direcional em resina de PVC sobreposto ao piso dim: 250 mm x 250 mm; referência: Arco Sinalização Universal ou equivalente. Cor Preta | m² | 39.48
10.2 | REVESTIMENTO DE TETO
10.2.1 | Emassamento do teto com massa látex PVA para ambientes internos, com duas demãos, inclusive lixamento | m² | 921.97
10.2.2 | Sanca de gesso, altura 30 cm, moldada na obra | m | 35.2
10.3 | REVESTIMENTO DE PAREDE
10.3.1 | Chapisco da alvenaria em tijolo cerâmico de 8 furos (9 x 19 x 29 cm) | m² | 504.08
10.3.2 | Emboço da alvenaria em tijolo cerâmico de 8 furos (9 x 19 x 29 cm) | m² | 504.08
10.3.3 | Emassamento das paredes com massa látex PVA para ambientes internos, com duas demãos | m² | 1445.78
10.3.4 | Revestimento com azulejo branco 20x20 referência Eliane - Linha Forma Slim branco BR MQ ou equivalente, com, junta a prumo, assentamento com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento - na cor branca; referência Quartzolit Colorflex branco ou equivalente. | m² | 35.32
10.3.5 | Revestimento com granito cinza andorinha e = 2 cm | m² | 0.3

## 11-I. ELÉTRICAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave, fornecimento e instalação | unid. | 6
11.2 | Quadro de distribuição para 24 módulos com barramento e chave, fornecimento e instalação | unid. | 1
11.3 | Disjuntor monopolar termomagnético 5 KA, de 16A, fornecimento e instalação | unid. | 28
11.4 | Disjuntor bipolar termomagnético 5 KA, de 25A, fornecimento e instalação | unid. | 8
11.5 | Disjuntor tripolar termomagnético 10 KA, de 35A, fornecimento e instalação | unid. | 1
11.6 | Disjuntor tripolar termomagnético 10 KA, de 40A, fornecimento e instalação | unid. | 6
11.7 | Disjuntor tripolar termomagnético 10 KA, de 60A, fornecimento e instalação | unid. | 1
11.8 | Disj. Tripolar termomagnetico em caixa moldada (DIN 225A), fornecimento e instalação | unid. | 1
11.9 | Supressor de surto para proteção primária em QGD (VCL 275V 12,5/60KA SLIM), fornecimento e instalação | unid. | 6
11.10 | Supressor de surto para proteção primária em QGD (VCL 275V 200KA SLIM), fornecimento e instalação | unid. | 1
11.11 | Eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 - 300x100mm com tampa, inclusive conexão, fornecimento e instalação | m | 135
11.12 | Eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 - 150x100mm com tampa, inclusive conexão, fornecimento e instalação | m | 12
11.13 | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm, fornecimento e instalação | m | 480
11.14 | Eletroduto PVC rigido cinza, rosca, inclusive conexões 25mm, fornecimento e instalação | m | 165
11.15 | Eletroduto PVC rigido cinza rosca, inclusive conexões 32mm, fornecimento e instalação | m | 135
11.16 | Eletroduto PVC rigido cinza rosca, inclusive conexões 40mm, fornecimento e instalação | m | 30
11.17 | Eletroduto PVC rigido cinza rosca inclusive conexões 85mm, fornecimento e instalação | m | 201
11.18 | Suporte em chapa de aço para perfilado, fornecimento e instalação | unid. | 280
11.19 | Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, fornecimento e instalação | unid. | 12
11.20 | Caixa de passagem 202x202x102 mm, fornecimento e instalação | unid. | 10
11.21 | Caixa de passagem 302x302x122 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4
11.22 | Caixa de passagem para piso, metálica, tampa antiderrapante, 100x100x60 cm (caixa padrão CEMIG ZB), fornecimento e instalação | unid. | 4
11.23 | Conjunto tampa e interruptor simpes para condulete 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 7
11.24 | Conjunto de tampa com 1 interruptor simples + 1 tomada para condulete 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 6
11.25 | Conjunto tampa e 1 tomada 2P universal para condulete 3/4"Interruptor 2 tecla simples, fornecimento e instalação | unid. | 132
11.26 | Conjunto tampa e interruptor (Interruptor ventilador), fornecimento e instalação | unid. | 4
11.27 | Cabo isolado PVC - 450/750V -2,5mm²- AZUL, fornecimento e instalação | m | 1500
11.28 | Cabo isolado PVC - 450/750V -2,5mm²- PRETO, fornecimento e instalação | m | 500
11.29 | Cabo isolado PVC - 450/750V -2,5mm²-VERMELHO, fornecimento e instalação | m | 500
11.30 | Cabo isolado PVC - 450/750V -2,5mm²-MARROM, fornecimento e instalação | m | 500
11.31 | Cabo isolado PVC - 450/750V -2,5mm²-BRANCO, fornecimento e instalação | m | 650
11.32 | Cabo isolado PVC - 450/750V -2,5mm²-VERDE, fornecimento e instalação | m | 1500
11.33 | Cabo isolado PVC - 450/750V -4,0mm²-AZUL, fornecimento e instalação | m | 300
11.34 | Cabo isolado PVC - 450/750V -4,0mm²-PRETO, fornecimento e instalação | m | 200
11.35 | Cabo isolado PVC - 450/750V -4,0mm²-VERMELHO, fornecimento e instalação | m | 200
11.36 | Cabo isolado PVC - 450/750V -4,0mm²-MARROM, fornecimento e instalação | m | 200
11.37 | Cabo isolado PVC - 450/750V -4,0mm²-VERDE, fornecimento e instalação | m | 300
11.38 | Cabo isolado PVC - 450/750V -6,0mm²-AZUL, fornecimento e instalação | m | 40
11.39 | Cabo isolado PVC - 450/750V -6,0mm²-PRETO, fornecimento e instalação | m | 20
11.40 | Cabo isolado PVC - 450/750V -6,0mm²-VERMELHO, fornecimento e instalação | m | 20
11.41 | Cabo isolado PVC - 450/750V -6,0mm²-MARROM, fornecimento e instalação | m | 20
11.42 | Cabo isolado PVC - 450/750V -6,0mm²-VERDE, fornecimento e instalação | m | 20
11.43 | Cabo isolado PVC - 450/750V -10,0mm²-AZUL, fornecimento e instalação | m | 120
11.44 | Cabo isolado PVC - 450/750V -10,0mm²-PRETO, fornecimento e instalação | m | 80
11.45 | Cabo isolado PVC - 450/750V -10,0mm²-VERMELHO, fornecimento e instalação | m | 80
11.46 | Cabo isolado PVC - 450/750V -10,0mm²-MARROM, fornecimento e instalação | m | 80
11.47 | Cabo isolado PVC - 450/750V -10,0mm²-VERDE, fornecimento e instalação | m | 120
11.48 | Cabo isolado PVC - 450/750V -16,0mm²-PRETO, fornecimento e instalação | m | 20
11.49 | Cabo isolado PVC - 450/750V -16,0mm²-AZUL, fornecimento e instalação | m | 20
11.50 | Cabo isolado PVC - 450/750V -16,0mm²-VERDE, fornecimento e instalação | m | 20
11.51 | Cabo isolado PVC - 450/750V -150,0mm²-PRETO, fornecimento e instalação | m | 580
11.52 | Cabo isolado PVC- 450/750V -150,0mm²-AZUL, fornecimento e instalação | m | 220
11.53 | Cabo isolado PVC- 450/750V -70,0mm²-VERDE, fornecimento e instalação | m | 220
11.54 | Condulete PVC com rosca - Tipo C, fornecimento e instalação | unid. | 65
11.55 | Condulete PVC com rosca - Tipo E, fornecimento e instalação | unid. | 45
11.56 | Condulete PVC com rosca - Tipo LB, fornecimento e instalação | unid. | 37
11.57 | Vergalhão de aço com rosca total para perfilado D=1/4", fornecimento e instalação | unid. | 400
11.58 | Derivação lateral para eletroduto em chapa de aço para perfilado ∅1", fornecimento e instalação | unid. | 8
11.59 | Derivação lateral para eletroduto em chapa de aço com lateral dupla para perfilado ∅1", fornecimento e instalação | unid. | 8
11.60 | Luminária tubular continua para lâmpada fluorescente 2x32 W, completa, fornecimento e instalação, incluso reator eletrônico para lâmpadas | unid. | 95
11.61 | Luminária de emergência 8 W, fornecimento e instalação | unid. | 21
11.62 | Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandescente de 60W, fornecimento e instalação | unid. | 4

## 12-SPDA
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
12 | SPDA
12.1 | Cabo cobre nu # 50 mm² inclusive suporte, fornecimento e instalação | m | 110
12.2 | Cabo cobre nu # 35 mm² inclusive suporte, fornecimento e instalação | m | 140
12.3 | Cabo cobre nu # 16 mm² inclusive suporte, fornecimento e instalação | m | 85
12.4 | Aterramento completo para pára-raios, com hastes de cobre com alma de aço tipo "copperweld", fornecimento e instalação | unid. | 9
12.5 | Conector Mini-Gar | unid. | 9
12.6 | Solda exotérmica molde SCI-50-3, fornecimento e instalação | unid. | 9
12.7 | Caixa de equalização de embutir com saidas nas partes superior e infferior para eletroduto de 25mm (1"), 20 x 20 x 14 mm, com nove terminais, fornecimento e instalação | unid. | 1
12.8 | Presilha para cabo de cobre seção transversal 70 mm², fornecimento e instalação | unid. | 140
12.9 | Proteção da cordoalha do pára-raio com tubo de pvc rígido, ø 50 mm (2"), comprimento 3,00 m, fornecimento e instalação | unid. | 6
12.10 | Terminal aéreo H = 25 cm, D = 3/8", fornecimento e instalação | unid. | 15
12.11 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm², fornecimento e instalação | unid. | 15

## 13-I.TELECOM.
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
13 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
13.1 | Cabo telefônico CI 50-30, fornecimento e instalação | m | 250
13.2 | Cabo telefônico CI 50-50, fornecimento e instalação | m | 20
13.3 | Cabo telefônico CI 50-10, fornecimento e instalação | m | 30
13.4 | Eletrocalha lisa galvanizada eletrolítica chapa 14-300x100 mm com tampa, inclusive conexões, fornecimento e instalação | m | 18
13.5 | Eletrocalha lisa galvanizada eletrolítica chapa 14-200x100 mm com tampa, inclusive conexões, fornecimento e instalação | m | 45
13.6 | Eletrocalha lisa galvanizada eletrolítica chapa 14-150x100 mm com tampa, inclusive conexões, fornecimento e instalação | m | 12
13.7 | Eletroduto PVC rígido, rosca, inclusive conexões D= 1" (25 mm), fornecimento e instalação | m | 90
13.8 | Eletroduto PVC rígido, rosca, inclusive conexões D= 1 1/4" (32 mm), fornecimento e instalação | m | 66
13.9 | Eletroduto PVC rígido, rosca, inclusive conexões D= 1 1/2" (40 mm), fornecimento e instalação | m | 30
13.10 | Conjunto de tomada para telefone RJ 45 sem placa para caixa condulete 3/4", fornecimento e instalação | unid | 85
13.11 | Condulete tipo C em alumínio para eletroduto roscado D=2", fornecimento e instalação | unid. | 48
13.12 | Condulete tipo E em alumínio para eletroduto roscado D=2", fornecimento e instalação | unid. | 25
13.13 | Condulete tipo LR em alumínio para eletroduto roscado D=1", fornecimento e instalação | unid. | 12
13.14 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada, sobrepor, 202 x 202 x 102 mm, fornecimento e instalação | unid. | 14
13.15 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada, sobrepor, 302 x 302 x 102 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4
13.16 | Rack metálico 44 ES em estrutura parafusada em aço carbono com espessura de 1,2 mm, fechamento traseiro, laterais e tetos removíveis, fornecimento e instalação | unid. | 1
13.17 | Cabo UTP 4 pares categoria 6 com revestimento externo não propagante a chama, fornecimento e instalação | m | 2500
13.18 | Patch panel 24 posições, categoria com guia traseiro, fornecimento e instalação | unid. | 6
13.19 | Caixa subterrânea de entrada telefônica tipo R1, 60x35x50 cm, fornecimento e instalação | unid. | 8
13.20 | Caixa de distribuição geral ou derivação DG Nº4, fornecimento e instalação | unid. | 1
13.21 | Placa em alumínio fundido para condulete múltiplo com 2 tomadas RJ45 | unid. | 85
13.22 | Régua com 3 tomadas para instalação em Rack | unid. | 2
13.23 | Cabo de Rede Patch Cord cat.6 com plug modulador RJ45 1,5m | unid. | 25
13.24 | Patch Cord RJ45/RJ45 UTP-4P metálico categoria 6, pinagem T568A na cor azul (voz), comprimento 3 metros | unid | 2
13.25 | Conversor de Mídia ST/RJ-45 | unid. | 1
13.26 | DIO Gerenciável 8x8 LC Duplex | unid. | 1
13.27 | Bandeja com sistema de ventilação 19" | unid. | 2

## 14-I.HIDROS.
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14.1 | Caixa d'água de Polietileno 2000 (dois mil litros), fornecimento e instalação | unid. | 1
14.2 | Caixa de gordura DN 100, fornecimento e instalação | unid. | 1
14.3 | Torneira de pia de cozinha 25 mm - 1/2", fornecimento e instalação | unid. | 1
14.4 | Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2
14.5 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 1/2" - 25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3
14.6 | Caixa de areia pluvial com grelha CAG - 60x60 cm, fornecimento e instalação | unid. | 2
14.7 | Caixa sifonada 100x100x50, fornecimento e instalação | unid. | 2
14.8 | Válvula para pia em metal cromado - 1", fornecimento e instalação | unid. | 1
14.9 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2", fornecimento e instalação | unid. | 2
14.10 | Fornecimento e assentamento tubo rígido com ponta lisa - 25 mm, inclusive conexões e suportes, fornecimento e instalação | m | 18
14.11 | Fornecimento e assentamento tubo rígido com ponta lisa - 40 mm, inclusive conexões e suportes, fornecimento e instalação | m | 24
14.12 | Fornecimento e assentamento tubo rígido com ponta lisa - 50 mm, inclusive conexões e suportes, fornecimento e instalação | m | 12
14.13 | Fornecimento e assentamento tubo rígido com ponta lisa - 75 mm, inclusive conexões e suportes, fornecimento e instalação | m | 18
14.14 | Fornecimento e assentamento tubo rígido com ponta lisa - 100 mm, inclusive conexões e suportes, fornecimento e instalação | m | 8
14.15 | Fornecimento e assentamento tubo rígido com ponta lisa - 150 mm, inclusive conexões e suportes, fornecimento e instalação | m | 22
14.16 | Bebedouro elétrico 110V, para adulto e criança, tampo em aço inoxidável acabamento polido, equipado com torneira para copo e absorção direta, capacidade 40 l; Ref. Marca Libell, Modelo: pressão conjugado inox. | unid. | 3
14.17 | Torneira de Mesa para Lavatório Pressmatic 110, com acionamento hidromecânico, acabamento cromado, Ø ½”; referência Docol Matic Pressmatic código 17160806 ou equivalente. | unid. | 1
14.18 | Torneira de Bancada, com saída lateral e acabamento cromado, Linha Pratika Ref.: 1167-p da fabrimar ou equivalente. Para Copa. | unid. | 1
14.19 | Cuba Retangular Bl Standard Aço Inox Polido dimensões: 340x400x140mm, com grade aramada para cuba. Ref. 94081506 Tramontina ou equivalente. | unid. | 1

## 15-INCÊNDIO
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
15.1 | MATERIAL ESPECÍFICO
15.1.1 | Caixa d'água de Polietileno 2000 (dois mil litros) | unid. | 4
15.1.2 | Registro globo 45 diâmetro 63mm para hidrantes de incêndio. | unid. | 4
15.1.3 | Adaptador tipo rosca 5 fios, engate rápido (STORZ), diâmetro 63x38mm | unid. | 4
15.1.4 | Esguicho tipo agulheta, junta de união de engate rápido (STORZ) diâmetro 38mm com requinte de diâmetro de 13mm. | unid. | 6
15.1.5 | Abrigo para hidrante interno, tipo embutir, confeccionado em chapa 16 a 20, pintado na cor vermelha , dimensões (60x90x17) cm contendo visor de vidro com a inscrição INCÊNDIO e cesto basculante para mangueiras | unid. | 3
15.1.6 | Hidrante de recalque completo: registro globo angular diametro 63mm , adaptador de rosca 5 fios x engate rápido (STORZ) diâmetro 63mm, tampão de engate rapido diametro 63mm com corrente, tampa de passeio em ferro fundido nas dimensões (40x60)cm, contendo a inscrição INCENDIO. | unid. | 1
15.1.7 | Mangueira de fibra sintética ou vegetal , com revestimento interno de borracha empatada, com juntas de união de engate rápido (STORZ), diâmetro 38mm, lance de 15m, Tipo 2. | unid. | 6
15.1.8 | Extintor de incêndio, tipo água pressurizada (AP), capacidade extintora 2-A, volume: 10 litros | unid. | 6
15.2 | CASA DE BOMBA
15.2.1 | Eletrobomba Trifásica 7,5CV THEBE, vazão 511,92L/min., 40mca. | unid. | 1
15.2.2 | Quadro com partida direta 7,5CV trifásico. | unid. | 1
15.2.3 | Manômetro com escala de leitura 0-100 PSI / Mostrador 50mm-Famabras. | unid. | 1
15.2.4 | Pressostato Alco, regulagem de 0 à 10 BAR. | unid. | 1
15.2.5 | Cilindro de pressão ou mola pneumática de diâmetro 150 mm, comprimento de 1.20 m com garras para fixação na parede | unid. | 1
15.3 | ALARME MANUAL DE INCÊNDIO:
15.3.1 | Alarme com avisador sonoro e visual, com acionador manual do sistema de alarme | unid. | 1
15.3.2 | Sirene para alarme de bomba em funcionamento | unid. | 3
15.4 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA:
15.4.1 | Placa fotoluminescente "E5" - 300x300 mm | unid. | 12
15.4.2 | Placa fotoluminescente "E8" - 300x300 mm | unid. | 9
15.4.3 | Placa fotoluminescente "S3" e "S8" - 380x190 mm | unid. | 4
15.5 | VÁLVULAS:
15.5.1 | Válvulas de retenção horizontal, tipo portinhola, diâmetro 63mm, Docol. | unid. | 3
15.5.2 | Válvula de registro de gaveta, diâmetro= 15 mm (1/2"). | unid. | 2
15.5.3 | Válvula de registro de gaveta, diâmetro= 25 mm (1"). | unid. | 1
15.5.4 | Válvula de registro de gaveta, diâmetro=60 mm (2 1/2") | unid. | 3
15.6 | TUBULAÇÂO:
15.6.1 | Tubo de aço galvanizado com costura (norma DIN 2440 ou NB 982 ), diâmetro 15 mm, inclusive conexões e suportes - fornecimento e instalação | m | 3
15.6.2 | Tubo de aço galvanizado , c/ costura (norma DIN 2440 ou NB 982), diâmetro 25 mm, inclusive conexões e suportes - fornecimento e instalação | m | 3
15.6.3 | Tubo de aço galvanizado , c/ costura (norma DIN 2440 ou NB 982), diâmetro 65 mm, inclusive conexões e suportes - fornecimento e instalação | m | 154
15.7 | CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL, classe 10, ROSQUEADAS:
15.7.1 | Flange 3 pol. p/caixa dágua - fornecimento e instalação | unid. | 4

## 16-CLIMAT.
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
16 | CLIMATIZAÇÃO
16.1 | Split Inverter 31000Btu/h - Modelo Evaporadora S4NW31V43B1 - Modelo Condensadora S4UW31V43B1 – Alimentação 220V - Ciclo Quente-Frio - Gás Refrigerante R-410A -Classificação Energética (INMETRO) A - Marca LG ou similar. | unid. | 4
16.2 | Split Inverter 18000Btu/h - Modelo Evaporadora BI18R - Modelo Condensadora BE18R – Alimentação 220V - Ciclo Quente-Frio - Gás Refrigerante R-410A - Classificação Energética (INMETRO) A - Marca ELECTROLUX ou similar. | unid. | 4
16.3 | Ventilador modelo MAXX 200 + caixa de filtro FILBOX QUAD 200. Ref. Sicflux | unid. | 2
16.4 | Ventilador modelo MAXX 150 + caixa de filtro FILBOX QUAD 150. Ref. Sicflux | unid. | 1
16.5 | Grelha para insuflamento modelo AT-DG, 425x165mm. Ref. Trox | unid | 2
16.6 | Grelha para insuflamento modelo AT-DG, 325x165mm. Ref. Trox | unid | 1
16.7 | Veneziana modelo AWK, 297x197mm. Ref. Trox | unid | 3
16.8 | Quadro elétrico de proteção dos splits UE-03/04/05/06/07/08, energia em 220V/3Ø+T/60Hz, potencia 17,0kVA, inclusive encaminhamento elétrico | unid. | 1
16.9 | Quadro elétrico de proteção dos splits UE-01/02, energia em 220V/2Ø+T/60Hz, potencia 4,0kVA, inclusive encaminhamento elétrico | unid. | 1
16.10 | Quadro elétrico de proteção e comando dos ventiladoresVI-01/02/03, energia em 220V/2Ø+T/60Hz, potencia 45W, inclusive encaminhamento elétrico | unid. | 3
16.11 | Tubo de cobre soldável, inclusive conexões e suportes, 7/8'' | m | 75
16.12 | Tubo de cobre soldável, inclusive conexões e suportes, 3/4'' | m | 35
16.13 | Tubo de cobre soldável, inclusive conexões e suportes, 5/8'' | m | 35
16.14 | Tubo de cobre soldável, inclusive conexões e suportes, 3/8'' | m | 75
16.15 | Tubo de cobre soldável, inclusive conexões e suportes, 1/4'' | m | 70
16.16 | Rede de dutos em chapa galvanizada, #26 | m | 530
16.17 | Eletroduto galvanizado leve, incluindo conexões 1 1/4'' | m | 5
16.18 | Eletroduto galvanizado leve, incluindo conexões 1 1/2'' | m | 15
16.19 | Eletroduto galvanizado leve, incluindo conexões 1'' | m | 5
16.20 | Eletroduto galvanizado leve, incluindo conexões 3/4'' | m | 180
16.21 | Condutor de cobre com isolamento termoplástico para 750V, 4mm² | m | 800
16.22 | Condutor de cobre com isolamento termoplástico para 750V, 1,5mm² | m | 400
16.23 | Duto flexivel D=150 mm | m | 2
16.24 | Ventilador Exaustor modelo MURO 150B, Ref. MULTIVAC. (VE-01) | unid. | 1
16.25 | Veneziana autofechante 187x187 mm. Ref MULTIVAC | unid. | 1
16.26 | Ponto de força para o VE-01, acionado pelo interruptor do sanitário energia em 220V/2Ø+T/60Hz, potencia 25W. | unid. | 1

## 17-S. COMPLEMENTARES
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
Readequação e Reforma - Bloco B - ICEA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | BANCADAS, PRATELEIRAS E ACABAMENTOS DE PEITORIS
17.1.1 | Armário com duas Portas de abrir com prateleira interna e cinco gavetas, conforme detalhamento em Projeto. Armário MDF Branco e=18mm , ref. Duratex ou equivalente. Puxadores em Aço escovado ref. Italy Line A078; Parafusos Chip board; Corrediças telescópicas ref.: Hettich; Dobradiças com sistema de descanso ref. Ferrari. | unid. | 2
17.1.2 | Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30mm; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; referência Suvinil Zarcão ou equivalente. Tampo da bancada em cinza andorinha, acabamento polido, esp.=20 mm.Para pia da copa. | m² | 1.33
17.1.3 | Rodabancada em granito cinza andorinha, acabamento polido, e= 20 mm, h=10 cm, rebaixo de 10x10mm para assentamento do azulejo e vedação com silicone. Testeira em granito cinza andorinha, h=6 cm, e=20 mm, acabamento polido. Para pia da copa | m | 4.1
17.1.4 | Bancada B1 – Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30mm, acabamento com Tinta esmalte sintético fosco cor branca, ref. Suvinil Esmalte sintético fosco ou equivalente, sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; referência Suvinil Zarcão ou equivalente. Tampo h=75cm dimensão 215x70cm constituído de superfície integrada, confeccionada em MDF espessura =20mm com revestimento em Laminado Melamínico, acabamento liso na cor branca aplicado na face superior, ref. L120 MP Fórmica ou equivalente. Bordas frontais arredondadas em PVC com superfície de curvatura a 180° e demais encabeçamentos em fita de PVC reto na mesma cor do Laminado Melamínico. Nivelador de piso oitavado em Nylon, reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto. Suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT – 1010/1020, com 3mm de espessura na cor preto fosco. Para Centro de Processamento. | m² | 8.28
17.1.5 | Bancada B2 – Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30mm, acabamento com Tinta esmalte sintético fosco cor branca, ref. Suvinil Esmalte sintético fosco ou equivalente, sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; referência Suvinil Zarcão ou equivalente. Tampo h=75cm dimensão 320x70cm constituído de superfície integrada, confeccionada em MDF espessura =20mm com revestimento em Laminado Melamínico, acabamento liso na cor branca aplicado na face superior, ref. L120 MP Fórmica ou equivalente. Bordas frontais arredondadas em PVC com superfície de curvatura a 180° e demais encabeçamentos em fita de PVC reto na mesma cor do Laminado Melamínico. Nivelador de piso oitavado em Nylon, reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto. Suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT – 1010/1020, com 3mm de espessura na cor preto fosco. Para Laboratórios de Pesquisa. | m² | 22.4
17.1.6 | Peitoril em granito cinza andorinha, e= 2 mm, acabamento polido com inclinação de 2% para o exterior e pingadeira de 1cm de raio. Conforme detalhado no projeto. Para todas as esquadrias. | m² | 14.79
17.2 | OUTROS ITENS
17.2.1 | Dispenser para papel higiênico em rolão em ABS: baixa densidade e alta resistência, dimensões 36 x 24/25,8 cm, capacidade 600 m; referência Columbus 99.1020 ou equivalente. Para sanitários e Sanitários P.N.E. | unid. | 1
17.2.1 | Toalheiro de parede para toalhas de papel intercaladas, cor branca; referência Columbus 99.1013 ou equivalente. Para sanitários e Sanitários P.N.E. | unid. | 2
17.2.2 | Dispenser para sabonete líquido plástico tipo ABS, dimensões 28,0 x 12,/12,5 cm; referência A 16007- Água Viva ou equivalente. Para sanitários e Sanitários P.N.E. | unid. | 2
17.3 | CORRIMÃO E GUARDA CORPO
17.3.1 | Guarda-corpo das escadas de aço galvanizado ø 2", e tubo intermediários de aço galvanizado ø 1 1/4" com espaçamento máximo 150 mm, fixado sobre flange de aço galvanizado ø 4" e espessura 3/8" (38,101 x 9,525 mm) fixada com quatro parabolts ø 1/2'', e corrimão em tubo de aço galvanizado ø 1 ½ " soldado ,conforme detalhamento. | m | 17
17.3.2 | Corrimão das escadas de aço galvanizado ø 1 ½ ", fixado na alvenaria sobre flange de aço galvanizado ø 4" e espessura 3/8" (38,101 x 9,525 mm) fixada com quatro parabolts ø 1/2''. | m | 30

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: READEQUAÇÃO E REFORMA
LOCAL: BLOCO B - ICEA - JOÃO MONLEVADE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | PERÍODO DE EXECUÇÃO (180 DIAS)
|  |  |  | 0-30 DIAS | 30-60 DIAS |  | 60-90 DIAS | 90-120 DIAS | 120-150 DIAS | 150-180 DIAS
1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | 0
2 | PROJETOS | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 0
5 | ALVENARIA E VEDAÇÃO | 0
6 | ESQUADRIAS | 0
7 | VIDROS | 0
8 | PINTURA | 0
9 | COBERTURA | 0
10 | REVESTIMENTO | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
12 | SPDA | 0
13 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0
16 | CLIMATIZAÇÃO | 0
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0
TOTAL |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0%