## GERAL
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
REPÚBLICAS DAS MOITAS (CASAS 1 A 7)
MARIANA
1 | GERENCIAMENTO
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | ALVENARIA
4 | REVESTIMENTO
5 | ESQUADRIAS
6 | VIDROS
7 | PINTURA
8 | COBERTURA
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
TOTAL GERAL
NOTAS:
1 | OS ITENS DA PLANILHA REFEREM-SE A SERVIÇOS CUJAS COMPOSIÇÕES DE CUSTO INCLUEM O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO COMPLETA E TOTAL DOS MESMOS.
2 | É INDISPENSÁVEL ANÁLISE CRITERIOSA DOS CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES, ENCARGOS E PROJETOS PARA QUE SE INCLUA NAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA PLANILHA TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO DENTRO DAS NORMAS DE ENGENHARIA, DE SEGURANÇA E GARANTIAS DAS LEIS VIGENTES.
3 | TODOS OS SERVIÇOS SECUNDÁRIOS E ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS NÃO DISCRIMINADOS, CONSTANTES OU NÃO DOS ANEXOS E QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS, OBRAS E INSTALAÇÕES DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NOS ITENS DA PLANILHA, DENTRO DE SUAS RESPECTIVAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS E NO VALOR APRESENTADO.
4 | TODAS AS COTAÇÕES E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE E INDEPENDENTES DA PLANILHA DE REFERÊNCIA DA UFOP.

## 1-GERENCIAMENTO
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
REPÚBLICAS DAS MOITAS (CASAS 1 A 7)
MARIANA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
1 - GERENCIAMENTO | [5 empty] | 1.25
GERAL
1.1 | Engenheiro Civil de obra 4h/trabalho | mês | 4 |  |  | 17389.22
1.2 | Técnico em Segurança do Trabalho 2h/trabalho | mês | 4 |  |  | 17389.22
1.3 | Encarregado Geral de Obras com jornada integral de trabalho | mês | 4

## 2-SERVIÇOS PRELIMINARES
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
REPÚBLICAS DAS MOITAS (CASAS 1 A 7)
MARIANA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES TÉCNICOS | [5 empty] | 1.25
2.1 | GERAL
2.1.1 | Construção e manutenção de canteiro de obras, com aluguel de containeres metálicos | cj | 6 |  |  | 17389.22
2.1.2 | Instalação de placas de obras | m² | 6 |  |  | 0.21
2.1.3 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | unid. | 1
2.2 | CASA 1
2.2.1 | Demolição de piso cimentado | m³ | 7.5 |  |  | 11.84
2.2.2 | Demolição de mezanino de madeira | m³ | 2 |  |  | 11.84
2.2.3 | Demolição de tanque de alvenaria | m³ | 3 |  |  | 11.84
2.3 | CASA 2
2.3.1 | Demolição de tanque de alvenaria | m³ | 5
2.4 | CASA 3
2.4.1 | Demolição de piso de taco de madeira | m² | 100
2.4.2 | Demolição de rodapé | m | 23.54
2.4.3 | Demolição de tanque de alvenaria | m³ | 3
2.5 | CASA 4
2.6.1 | Demolição de piso de taco de madeira | m² | 110
2.6.2 | Demolição de rodapé | m | 23.54
2.6.3 | Demolição de pia | m³ | 4
2.6.4 | Demolição de marco de porta | unid | 2
2.6.5 | Demolição de piso cimentado | m² | 7.5
2.6.6 | Demolição de tanque de alvenaria | m³ | 3
2.6 | CASA 5
2.6.1 | Demolição de reboco | m² | 30
2.7 | CASA 6
2.7.1 | Demolição de piso de taco de madeira | m² | 72
2.7.2 | Demolição de rodapé | m | 23.54
2.7.3 | Demolição de piso de cerâmica | m² | 20
2.7.4 | Demolição de azulejo | m² | 5
2.7.5 | Demolição de tanque de alvenaria | m³ | 3
2.8 | CASA 7
2.8.1 | Demolição de piso de taco de madeira | m² | 100
2.8.2 | Demolição de rodapé | m | 23.54
2.8.3 | Demolição de piso de cerâmica | m² | 107
2.8.4 | Demolição de marco de porta | m² | 2
2.8.5 | Demolição de tanque de alvenaria | m³ | 5
2.8.6 | Demolição de pia de cozinha | m³ | 3

## 3 - ALVENARIA
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
REPÚBLICAS DAS MOITAS (CASAS 1 A 7)
MARIANA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
3 - ALVENARIA | [5 empty] | 1.25
3.1 | CASA 1
3.1.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico espessura de 10cm | m² | 5 |  |  | 2.93
3.2 | CASA 2
3.2.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico espessura de 10cm | m² | 5
3.3 | CASA 3
3.3.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico espessura de 10cm | m² | 7
3.4 | CASA 4
3.4.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico espessura de 10cm | m² | 5
3.5 | CASA 5
3.5.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico espessura de 10cm | m² | 2
3.6 | CASA 6
3.6.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico espessura de 10cm | m² | 5
3.7 | CASA 7
3.7.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico espessura de 10cm | m² | 10

## 4 - REVESTIMENTO
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
REPÚBLICAS DAS MOITAS (CASAS 1 A 7)
MARIANA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | 1.25
4 - REVESTIMENTO
4.1 | CASA 1
4.1.1 | Piso cerâmico PEI5, conforme projeto, incluso rejunte | m² | 7.5 |  |  | 4.89
4.1.2 | Limpeza de pedra são tomé com limpa pedra | m | 8.5 |  |  | 4.89
4.1.3 | Soleiras em granito cinza andorinha | m² | 0.5 |  |  | 4.89
4.1.4 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, sobre alvenaria | m² | 20 |  |  | 4.89
4.1.5 | Reboco único sobre alvenaria com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento | m² | 15 |  |  | 4.89
4.1.6 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, para teto | m² | 3 |  |  | 4.89
4.1.7 | Reboco único com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento para teto | m² | 3 |  |  | 4.89
4.1.8 | Emboço com argamassa de cimento e areia 1:5, espessura 1,8cm | m² | 5 |  |  | 4.89
4.1.9 | Azulejo branco 20 cm x 20 cm , incluindo rejunte | m² | 10 |  |  | 4.89
4.1.10 | Rejuntamento de piso existente (banheiro) | m² | 15 |  |  | 4.89
4.2 | CASA 2
4.2.1 | Limpeza de pedra são tomé com limpa pedra | m | 8.5
4.2.2 | Soleiras em granito cinza andorinha | m² | 0.5
4.2.3 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, sobre alvenaria | m² | 15
4.2.4 | Reboco único sobre alvenaria com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento | m² | 15
4.2.5 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, para teto | m² | 10
4.2.6 | Reboco único com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento para teto | m² | 10
4.2.7 | Azulejo branco 20 cm x 20 cm , incluindo rejunte | m² | 10
4.2.8 | Rejuntamento de piso existente (banheiro) | m² | 15
4.3 | CASA 3
4.3.1 | Piso cerâmico PEI5, conforme projeto, incluso rejunte. | m² | 110
4.3.2 | Limpeza de pedra são tomé com limpa pedra | m | 8.5
4.3.3 | Soleiras em granito cinza andorinha | m² | 0.5
4.3.4 | Rodapé em cerâmica 7 cm | m | 148
4.3.5 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, sobre alvenaria. | m² | 15
4.3.6 | Reboco único sobre alvenaria com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento | m² | 15
4.3.7 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, para teto. | m² | 3
4.3.8 | Reboco único com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento para teto. | m² | 3
4.3.9 | Emboço com argamassa de cimento e areia 1:5, espessura 1,8cm | m² | 5
4.3.10 | Azulejo branco 20 cm x 20 cm , incluindo rejunte | m² | 7
4.3.11 | Rejuntamento de piso existente (banheiro) | m² | 15
4.3.12 | Contrapiso de cimento e areia, traço 1:3, regularizado, nivelado para recebimento dos pisos. | m² | 110
4.4 | CASA 4
4.4.1 | Piso cerâmico PEI5, conforme projeto, incluso rejunte. | m² | 107
4.4.2 | Limpeza de pedra são tomé com limpa pedra | m | 8.5
4.4.3 | Soleiras em granito cinza andorinha | m² | 0.5
4.4.4 | Rodapé em cerâmica 7 cm | m | 80
4.4.5 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, sobre alvenaria. | m² | 25
4.4.6 | Reboco único sobre alvenaria com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento | m² | 25
4.4.7 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, para teto. | m² | 15
4.4.8 | Reboco único com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento para teto. | m² | 15
4.4.9 | Emboço com argamassa de cimento e areia 1:5, espessura 1,8cm | m² | 10
4.4.10 | Azulejo branco 20 cm x 20 cm , incluindo rejunte | m² | 10
4.4.11 | Rejuntamento de piso existente (banheiro) | m² | 15
4.4.12 | Contrapiso de cimento e areia, traço 1:3, regularizado, nivelado para recebimento dos pisos. | m² | 107
4.5 | CASA 5
4.5.1 | Limpeza de pedra são tomé com limpa pedra | m | 8.5
4.5.2 | Soleiras em granito cinza andorinha | m² | 0.5
4.5.3 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, sobre alvenaria. | m² | 20
4.5.4 | Reboco único sobre alvenaria com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento | m² | 20
4.5.5 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, para teto. | m² | 10
4.5.6 | Reboco único com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento para teto. | m² | 10
4.5.7 | Emboço com argamassa de cimento e areia 1:5, espessura 1,8cm | m² | 4
4.5.8 | Azulejo branco 20 cm x 20 cm , incluindo rejunte | m² | 4
4.5.9 | Rejuntamento de piso existente (banheiro) | m² | 10
4.6 | CASA 6
4.6.1 | Piso cerâmico PEI5, conforme projeto, incluso rejunte. | m² | 115
4.6.2 | Limpeza de pedra são tomé com limpa pedra | m² | 8.5
4.6.3 | Soleiras em granito cinza andorinha | m² | 0.5
4.6.4 | Rodapé em cerâmica 7 cm | ml | 148
4.6.5 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, sobre alvenaria. | m² | 25
4.6.6 | Reboco único sobre alvenaria com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento | m² | 15
4.6.7 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, para teto. | m² | 5
4.6.8 | Reboco único com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento para teto. | m² | 5
4.6.9 | Emboço com argamassa de cimento e areia 1:5, espessura 1,8cm | m² | 10
4.6.10 | Azulejo branco 20 cm x 20 cm , incluindo rejunte | m² | 10
4.6.11 | Rejuntamento de piso existente (banheiro) | m² | 15
4.6.12 | Contrapiso de cimento e areia, traço 1:3, regularizado, nivelado para recebimento dos pisos. | m² | 115
4.7 | CASA 7
4.7.1 | Piso cerâmico PEI5, conforme projeto, incluso rejunte. | m² | 115
4.7.2 | Limpeza de pedra são tomé com limpa pedra | m | 8.5
4.7.3 | Soleiras em granito cinza andorinha | m² | 0.5
4.7.4 | Rodapé em cerâmica 7 cm | m | 165
4.7.5 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, sobre alvenaria. | m² | 15
4.7.6 | Reboco único sobre alvenaria com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento | m² | 15
4.7.7 | Chapisco com cimento e areia, traço 1:3, para teto. | m² | 20
4.7.8 | Reboco único com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento para teto. | m² | 10
4.7.9 | Emboço com argamassa de cimento e areia 1:5, espessura 1,8cm | m² | 10
4.7.10 | Azulejo branco 20 cm x 20 cm , incluindo rejunte | m² | 10
4.7.11 | Rejuntamento de piso existente (banheiro) | m² | 15
4.7.12 | Contrapiso de cimento e areia, traço 1:3, regularizado, nivelado para recebimento dos pisos. | m² | 115

## 5 - ESQUADRIAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
REPÚBLICAS DAS MOITAS (CASAS 1 A 7)
MARIANA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
5 - ESQUADRIAS | [5 empty] | 1.25
5.1 | CASA 1
5.1.1 | Porta tipo prancheta, com marco, alizares e estrutura em angelim pedra, compensado de virola de 1ª, com conjunto de fechadura e espelho com maçaneta em alavanca, cromados (ref. 4700/20 - cód. 02472-7 da aliança) e dobradiças em latão cromado de 3 1/2" x 2 1/4" - p2 - 1,20 x 2,10m - abrir 02 folhas | un | 1 |  |  | 12.89
5.1.2 | Porta tipo prancheta, com marco, alizares e estrutura em angelim pedra, compensado de virola de 1ª, com conjunto de fechadura e espelho com maçaneta em alavanca, cromados (ref. 4700/20 - cód. 02472-7 da aliança) e dobradiças em latão cromado de 3 1/2" x 2 1/4" - p4 - 0,80 x 2,10m - abrir 01 folha | un | 1 |  |  | 12.89
5.1.3 | Porta com perfil em alumínio e fechamento com acrílico leitoso 0,70 x 2,10 m | un | 4 |  |  | 12.89
5.1.4 | Marco em porta (fornecimento e colocação) | unid | 3 |  |  | 12.89
5.1.5 | Alizar para porta (fornecimento e colocação) | m | 20 |  |  | 12.89
5.1.6 | Alizar para janela (fornecimento e colocação) | m | 8.8 |  |  | 12.89
5.1.7 | Fornecimento e instalação de fechadura | un | 1 |  |  | 12.89
5.2 | CASA 2
5.2.1 | Porta tipo prancheta, com marco, alizares e estrutura em angelim pedra, compensado de virola de 1ª, com conjunto de fechadura e espelho com maçaneta em alavanca, cromados (ref. 4700/20 - cód. 02472-7 da aliança) e dobradiças em latão cromado de 3 1/2" x 2 1/4" - p2 - 1,20 x 2,10m - abrir 02 folhas | un | 1
5.2.2 | Porta tipo prancheta, com marco, alizares e estrutura em angelim pedra, compensado de virola de 1ª, com conjunto de fechadura e espelho com maçaneta em alavanca, cromados (ref. 4700/20 - cód. 02472-7 da aliança) e dobradiças em latão cromado de 3 1/2" x 2 1/4" - p4 - 0,80 x 2,10m - abrir 02 folhas | un | 1
5.2.3 | Porta com perfil em alumínio e fechamento com acrílico leitoso 0,70 x 2,10 m | un | 4
5.2.4 | Marco em porta (fornecimento e colocação) | unid | 3
5.2.5 | Alizar para porta (fornecimento e colocação) | m | 20
5.2.6 | Alizar para janela (fornecimento e colocação) | m | 8.8
5.2.7 | Grade de ferro para janela | m² | 2.4
5.2.8 | Fornecimento e instalação de fechadura | un | 1
5.2.9 | Folha maciça para janela tipo guilhotina 0,45 x1,10 m | unid | 2
5.3 | CASA 3
5.3.1 | Porta tipo prancheta, com marco, alizares e estrutura em angelim pedra, compensado de virola de 1ª, com conjunto de fechadura e espelho com maçaneta em alavanca, cromados (ref. 4700/20 - cód. 02472-7 da aliança) e dobradiças em latão cromado de 3 1/2" x 2 1/4" - p4 - 0,90 x 2,10m - abrir 01 folha | un | 1
5.3.2 | Porta com perfil em alumínio e fechamento com acrílico leitoso 0,70 x 2,10 m | un | 4
5.3.3 | Folha de madeira maciça para janela tipo guilhotina 0.45x1,10 m | unid | 2
5.3.4 | Alizar para portas e janelas (fornecimento e colocação) | m | 10
5.4 | CASA 4
5.4.1 | Porta tipo prancheta, com marco, alizares e estrutura em angelim pedra, compensado de virola de 1ª, com conjunto de fechadura e espelho com maçaneta em alavanca, cromados (ref. 4700/20 - cód. 02472-7 da aliança) e dobradiças em latão cromado de 3 1/2" x 2 1/4" - p2 - 1,20 x 2,10m - abrir 02 folhas | un | 1
5.4.2 | Porta tipo prancheta, com marco, alizares e estrutura em angelim pedra, compensado de virola de 1ª, com conjunto de fechadura e espelho com maçaneta em alavanca, cromados (ref. 4700/20 - cód. 02472-7 da aliança) e dobradiças em latão cromado de 3 1/2" x 2 1/4" - p4 - 0,80 x 2,10m - abrir 02 folhas | un | 1
5.4.3 | Porta com perfil em alumínio e fechamento com acrílico leitoso 0,70 x 2,10 m | un | 4
5.4.4 | Marco em porta ( fornecimento e colocação ) | unid | 3
5.4.5 | Alizar para porta (fornecimento e colocação) | m | 20
5.4.6 | Alizar para janela (fornecimento e colocação) | m | 8.8
5.4.7 | Fornecimento e instalação de fechadura | un | 5
5.5 | CASA 5
5.5.1 | Porta tipo prancheta, com marco, alizares e estrutura em angelim pedra, compensado de virola de 1ª, com conjunto de fechadura e espelho com maçaneta em alavanca, cromados (ref. 4700/20 - cód. 02472-7 da aliança) e dobradiças em latão cromado de 3 1/2" x 2 1/4" - p4 - 0,90 x 2,10m - abrir 01 folha | un | 2
5.6 | CASA 6
5.6.1 | Porta tipo prancheta, com marco, alizares e estrutura em angelim pedra, compensado de virola de 1ª, com conjunto de fechadura e espelho com maçaneta em alavanca, cromados (ref. 4700/20 - cód. 02472-7 da aliança) e dobradiças em latão cromado de 3 1/2" x 2 1/4" - p2 - 1,20 x 2,10m - abrir 02 folhas | un | 2
5.6.2 | Porta com perfil em alumínio e fechamento com acrílico leitoso 0,70 x 2,10 m | un | 4
5.7 | CASA 7
5.7.1 | Porta tipo prancheta, com marco, alizares e estrutura em angelim pedra, compensado de virola de 1ª, com conjunto de fechadura e espelho com maçaneta em alavanca, cromados (ref. 4700/20 - cód. 02472-7 da aliança) e dobradiças em latão cromado de 3 1/2" x 2 1/4" - p2 - 1,20 x 2,10m - abrir 02 folhas | un | 1
5.7.2 | Porta tipo prancheta, com marco, alizares e estrutura em angelim pedra, compensado de virola de 1ª, com conjunto de fechadura e espelho com maçaneta em alavanca, cromados (ref. 4700/20 - cód. 02472-7 da aliança) e dobradiças em latão cromado de 3 1/2" x 2 1/4" - p4 - 0,80 x 2,10m - abrir 02 folhas | un | 1
5.7.3 | Porta com perfil em alumínio e fechamento com acrílico leitoso 0,70 x 2,10 m | un | 4
5.7.4 | Marco em porta ( fornecimento e colocação ) | unid | 3
5.7.5 | Alizar para porta (fornecimento e colocação) | m | 20
5.7.6 | Alizar para janela (fornecimento e colocação) | m | 8.8
5.7.7 | Grade de ferro para janela | m² | 2.4
5.7.8 | Fornecimento e instalação de fechadura | un | 1

## 6 - VIDROS
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
REPÚBLICAS DAS MOITAS (CASAS 1 A 7)
MARIANA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | 1.25
6 - VIDROS
6.1 | CASA 1
6.1.1 | Vidro liso incolor 4mm | m² | 2 |  |  | 516.55
6.2 | CASA 2
6.2.1 | Vidro liso incolor 4mm | m² | 1.5
6.3 | CASA 3
6.3.1 | Vidro liso incolor 4mm | m² | 2
6.4 | CASA 4
6.4.1 | Vidro liso incolor 4mm | m² | 2
6.5 | CASA 5
6.5.1 | Vidro liso incolor 4mm | m² | 1
6.6 | CASA 6
6.6.1 | Vidro liso incolor 4mm | m² | 0.5
6.7 | CASA 7
6.7.1 | Vidro liso incolor 4mm | m² | 2

## 7 - PINTURA
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
REPÚBLICAS DAS MOITAS (CASAS 1 A 7)
MARIANA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
7 - PINTURA | [5 empty] | 1.25
7.1 | CASA 1
7.1.1 | Pintura com tinta PVA - parede interna - teto, duas demãos | m² | 156 |  |  | 1501.8
7.1.2 | Pintura com tinta PVA - parede interna, duas demãos | m² | 640 |  |  | 1472.95
7.1.3 | Pintura com tinta acrílica - fachadas, duas demãos | m² | 252 |  |  | 5617.77
7.1.4 | Pintura janelas e portas com tinta esmalte de acordo com projeto | m² | 112 |  |  | 3150.42
7.1.5 | Pintura de calha de aço galvanizado com Galvite e esmalte sintético | m | 61 |  |  | 3150.42
7.2 | CASA 2
7.2.1 | Pintura com tinta PVA - parede interna - teto, duas demãos | m² | 156
7.2.2 | Pintura com tinta PVA - parede interna, duas demãos | m² | 640
7.2.3 | Pintura com tinta acrílica - fachadas, duas demãos | m² | 252
7.2.4 | Pintura janelas e portas com tinta esmalte de acordo com projeto | m² | 112
7.2.5 | Pintura de calha de aço galvanizado com Galvite e esmalte sintético | m | 61
7.3 | CASA 3
7.3.1 | Pintura com tinta PVA - parede interna - teto, duas demãos | m² | 156
7.3.2 | Pintura com tinta PVA - parede interna, duas demãos | m² | 640
7.3.3 | Pintura com tinta acrílica - fachadas, duas demãos | m² | 252
7.3.4 | Pintura janelas e portas com tinta esmalte de acordo com projeto | m² | 112
7.3.5 | Pintura de calha de aço galvanizado com Galvite e esmalte sintético | m | 61
7.4 | CASA 4
7.4.1 | Pintura com tinta PVA - parede interna, duas demãos | m² | 640
7.4.2 | Pintura com tinta acrílica - fachadas, duas demãos | m² | 252
7.4.3 | Pintura janelas e portas com tinta esmalte de acordo com projeto | m² | 112
7.4.4 | Pintura de calha de aço galvanizado com Galvite e esmalte sintético | m | 61
7.5 | CASA 5
7.5.1 | Pintura com tinta PVA - parede interna - teto, duas demãos | m² | 156
7.5.2 | Pintura com tinta PVA - parede interna, duas demãos | m² | 640
7.5.3 | Pintura com tinta acrílica - fachadas, duas demãos | m² | 252
7.5.4 | Pintura janelas e portas com tinta esmalte de acordo com projeto | m² | 112
7.5.5 | Pintura de calha de aço galvanizado com Galvite e esmalte sintético | m | 61
7.6 | CASA 6
7.6.1 | Pintura com tinta PVA - parede interna, duas demãos | m² | 640
7.6.2 | Pintura com tinta acrílica - fachadas, duas demãos | m² | 252
7.6.3 | Pintura janelas e portas com tinta esmalte de acordo com projeto | m² | 112
7.6.4 | Pintura de calha de aço galvanizado com Galvite e esmalte sintético | m | 61
7.7 | CASA 7
7.7.1 | Pintura com tinta PVA - parede interna - teto, duas demãos | m² | 156
7.7.2 | Pintura com tinta PVA - parede interna, duas demãos | m² | 640
7.7.3 | Pintura com tinta acrílica - fachadas, duas demãos | m² | 252
7.7.4 | Pintura janelas e portas com tinta esmalte de acordo com projeto | m² | 112
7.7.5 | Pintura de calha de aço galvanizado com Galvite e esmalte sintético | m | 61

## 8 - COBERTURA
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
REPÚBLICAS DAS MOITAS (CASAS 1 A 7)
MARIANA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
8 - COBERTURA | [5 empty] | 1.25
8.1 | CASA 1
8.1.1 | Remoção de telhas cerâmicas antigas, inclusive afastamento e empilhamento | m² | 24.7 |  |  | 1501.8
8.1.2 | Telhamento com telhas cerâmicas capa canal | m² | 24.7 |  |  | 1472.95
8.1.3 | Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) | m | 20
8.1.4 | Remoção de engradamento de telha cerâmica colonial inclusive empilhamento de ripas, caibros, etc. | m² | 12.35 |  |  | 1268.96
8.1.5 | Fornecimento e colocação de ripa de paraju de 4x1,5cm | m | 35.35 |  |  | 5617.77
8.1.6 | Fornecimento e colocação de caibros de paraju de 7,5x4cm, incluindo remoção do caibro antigo | m | 25 |  |  | 3150.42
8.1.7 | Colocação de calhas de aço galvanizado, chapa 24, do mesmo modelo da existente, incluindo remoção das calhas antigas | m | 61 |  |  | 1064.38
8.1.8 | Transporte de material demolido do telhado, telhas, madeiras, metais, etc., para bota-fora | m³ | 10 |  |  | 1268.96
8.1.9 | Engradamento em madeira para telha de fibrocimento | m² | 10 |  |  | 5617.77
8.2 | CASA 2
8.2.1 | Remoção de telhas cerâmicas antigas, inclusive afastamento e empilhamento | m² | 24.7
8.2.2 | Telhamento com telhas cerâmicas capa canal | m² | 24.7
8.2.3 | Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) | m | 20
8.2.4 | Remoção de engradamento de telha cerâmica colonial inclusive empilhamento de ripas, caibros, etc. | m² | 12.35
8.2.5 | Fornecimento e colocação de ripa de paraju de 4x1,5cm | m | 35.35
8.2.6 | Fornecimento e colocação de caibros de paraju de 7,5x4cm, incluindo remoção do caibro antigo | m | 25
8.2.7 | Colocação de calhas de aço galvanizado, chapa 24, do mesmo modelo da existente, incluindo remoção das calhas antigas | m | 61
8.2.8 | Transporte de material demolido do telhado, telhas, madeiras, metais, etc., para bota-fora | m³ | 10
8.3 | CASA 3
8.3.1 | Remoção de telhas cerâmicas antigas, inclusive afastamento e empilhamento. | m² | 24.7
8.3.2 | Telhamento com telhas cerâmicas capa canal | m² | 24.7
8.3.3 | Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) | m | 20
8.3.4 | Remoção de engradamento de telha cerâmica colonial inclusive empilhamento de ripas, caibros, etc. | m² | 12.35
8.3.5 | Fornecimento e colocação de ripa de paraju de 4x1,5cm | m | 35.35
8.3.6 | Fornecimento e colocação de caibros de paraju de 7,5x4cm, incluindo remoção do caibro antigo | m | 25
8.3.7 | Colocação de calhas de aço galvanizado, chapa 24, do mesmo modelo da existente, incluindo remoção das calhas antigas | m | 61
8.3.8 | Transporte de material demolido do telhado, telhas, madeiras, metais, etc., para bota-fora. | m³ | 10
8.3.9 | Execução de forro de PVC, incluindo estrutura | m² | 156.21
8.4 | CASA 4
8.4.1 | Remoção de telhas cerâmicas antigas, inclusive afastamento e empilhamento. | m² | 24.7
8.4.2 | Telhamento com telhas cerâmicas capa canal | m² | 24.7
8.4.3 | Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) | m | 20
8.4.4 | Remoção de engradamento de telha cerâmica colonial inclusive empilhamento de ripas, caibros, etc. | m² | 12.35
8.4.5 | Fornecimento e colocação de ripa de paraju de 4x1,5cm | m | 35.35
8.4.6 | Fornecimento e colocação de caibros de paraju de 7,5x4cm, incluindo remoção do caibro antigo | m | 25
8.4.7 | Colocação de calhas de aço galvanizado, chapa 24, do mesmo modelo da existente, incluindo remoção das calhas antigas | m | 61
8.4.8 | Transporte de material demolido do telhado, telhas, madeiras, metais, etc., para bota-fora. | m³ | 10
8.4.9 | Execução de forro de PVC, incluindo estrutura | m² | 156.21
8.5 | CASA 5
8.5.1 | Remoção de telhas cerâmicas antigas, inclusive afastamento e empilhamento. | m² | 24.7
8.5.2 | Telhamento com telhas cerâmicas capa canal | m² | 24.7
8.5.3 | Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) | m | 20
8.5.4 | Remoção de engradamento de telha cerâmica colonial inclusive empilhamento de ripas, caibros, etc. | m² | 12.35
8.5.5 | Fornecimento e colocação de ripa de paraju de 4x1,5cm | m | 35.35
8.5.6 | Fornecimento e colocação de caibros de paraju de 7,5x4cm, incluindo remoção do caibro antigo | m | 25
8.5.7 | Colocação de calhas de aço galvanizado, chapa 24, do mesmo modelo da existente, incluindo remoção das calhas antigas | m | 61
8.5.8 | Transporte de material demolido do telhado, telhas, madeiras, metais, etc., para bota-fora. | m³ | 10
8.6 | CASA 6
8.6.1 | Remoção de telhas cerâmicas antigas, inclusive afastamento e empilhamento. | m² | 24.7
8.6.2 | Telhamento com telhas cerâmicas capa canal | m² | 24.7
8.6.3 | Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) | m | 20
8.6.4 | Remoção de engradamento de telha cerâmica colonial inclusive empilhamento de ripas, caibros, etc. | m² | 12.35
8.6.5 | Fornecimento e colocação de ripa de paraju de 4x1,5cm | m | 35.35
8.6.6 | Fornecimento e colocação de caibros de paraju de 7,5x4cm, incluindo remoção do caibro antigo | m | 25
8.6.7 | Colocação de calhas de aço galvanizado, chapa 24, do mesmo modelo da existente, incluindo remoção das calhas antigas | m | 61
8.6.8 | Transporte de material demolido do telhado, telhas, madeiras, metais, etc., para bota-fora. | m³ | 10
8.6.9 | Execução de forro de PVC, incluindo estrutura | m² | 156.21
8.6.10 | Remoção do forro antigo de taquara | m² | 156.21
8.7 | CASA 7
8.7.1 | Remoção de telhas cerâmicas antigas, inclusive afastamento e empilhamento. | m² | 24.7
8.7.2 | Telhamento com telhas cerâmicas capa canal | m² | 24.7
8.7.3 | Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) | m | 20
8.7.4 | Remoção de engradamento de telha cerâmica colonial inclusive empilhamento de ripas, caibros, etc. | m² | 12.35
8.7.5 | Fornecimento e colocação de ripa de paraju de 4x1,5cm | m | 35.35
8.7.6 | Fornecimento e colocação de caibros de paraju de 7,5x4cm, incluindo remoção do caibro antigo | m | 25
8.7.7 | Colocação de calhas de aço galvanizado, chapa 24, do mesmo modelo da existente, incluindo remoção das calhas antigas | m | 61
8.7.8 | Transporte de material demolido do telhado, telhas, madeiras, metais, etc., para bota-fora. | m³ | 10

## 9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
REPÚBLICAS DAS MOITAS (CASAS 1 A 7)
MARIANA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | 1.25
9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | CASA 1
9.1.1 | Bancada lavatório em granito cinza andorinha resinado (com recorte para dois bojos), espessura 2 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, incluso mão francesa em metalon 4x2 cm pintura em esmalte sintético cor branco sobre fundo de zarcão | m² | 2.2 |  |  | 35.54
9.1.2 | Bancada pia cozinha em granito cinza andorinha resinado(com recorte para dois bojos), espessura 3 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, incluso mão francesa em metalon 4x2 cm pintura em esmalte sintético cor branco sobre fundo de zarcão | m² | 1.5 |  |  | 35.54
9.1.3 | Capina e retirada de entulho | m² | 200 |  |  | 46.92
9.1.4 | Limpeza geral incluindo vidros, peças sanitárias e retirada de entulho | unid | 1 |  |  | 61.45
9.2 | CASA 2
9.2.1 | Bancada lavatório em granito cinza andorinha resinado (com recorte para dois bojos), espessura 2 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, incluso mão francesa em metalon 4x2 cm pintura em esmalte sintético cor branco sobre fundo de zarcão | m² | 2.2
9.2.2 | Bancada pia cozinha em granito cinza andorinha resinado(com recorte para dois bojos), espessura 3 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, incluso mão francesa em metalon 4x2 cm pintura em esmalte sintético cor branco sobre fundo de zarcão | m² | 1.5
9.2.3 | Capina e retirada de entulho | m² | 200
9.2.4 | Limpeza geral incluindo vidros, peças sanitárias e retirada de entulho | unid | 1
9.3 | CASA 3
9.3.1 | Bancada lavatório em granito cinza andorinha resinado (com recorte para dois bojos), espessura 2 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, incluso mão francesa em metalon 4x2 cm pintura em esmalte sintético cor branco sobre fundo de zarcão . | m² | 2.2
| Limpeza geral incluindo vidros, peças sanitárias e retirada de entulho | unid | 1
9.4 | CASA 4
9.4.1 | Bancada lavatório em granito cinza andorinha resinado(com recorte para dois bojos), espessura 2 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, incluso mão francesa em metalon 4x2 cm pintura em esmalte sintético cor branco sobre fundo de zarcão . | m² | 2.2
9.4.2 | Bancada pia cozinha em granito cinza andorinha resinado(com recorte para dois bojos), espessura 3 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, incluso mão francesa em metalon 4x2 cm pintura em esmalte sintético cor branco sobre fundo de zarcão . | m² | 1.5
9.4.3 | Capina e retirada de entulho | m² | 200
9.4.4 | Limpeza geral incluindo vidros, peças sanitárias e retirada de entulho | unid | 1
9.5 | CASA 5
9.5.1 | Bancada lavatório em granito cinza andorinha resinado(com recorte para dois bojos), espessura 2 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, incluso mão francesa em metalon 4x2 cm pintura em esmalte sintético cor branco sobre fundo de zarcão . | m² | 2.2
9.5.2 | Rodabancada em granito cinza andorinha resinado, espessura 2 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido | m | 2.8
9.5.3 | Limpeza geral, incluindo vidros, peças sanitárias e retirada de entulho | unid | 1
9.6 | CASA 6
9.6.1 | Bancada lavatório em granito cinza andorinha resinado (com recorte para dois bojos), espessura 2 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, incluso mão francesa em metalon 4x2 cm pintura em esmalte sintético cor branco sobre fundo de zarcão . | m² | 2.2
9.6.2 | Rodabancada em granito cinza andorinha resinado, espessura 2 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido | m | 3.64
9.6.3 | Capina e retirada de entulho | m² | 200
9.6.4 | Limpeza geral incluindo vidros, peças sanitárias e retirada de entulho | unid | 1
9.7 | CASA 7
9.7.1 | Bancada lavatório em granito cinza andorinha resinado (com recorte para dois bojos), espessura 2 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, incluso mão francesa em metalon 4x2 cm pintura em esmalte sintético cor branco sobre fundo de zarcão . | m² | 2.2
9.7.2 | Bancada pia cozinha em granito cinza andorinha resinado(com recorte para dois bojos), espessura 3 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, incluso rodabancada em granito cinza andorinha resinado, espessura 3 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, mão francesa em metalon 4x2 cm pintura em esmalte sintético cor branco sobre fundo de zarcão | m² | 1.5
9.7.3 | Capina e retirada de entulho | m² | 200
9.7.4 | Limpeza geral incluindo vidros, peças sanitárias e retirada de entulho | unid | 1
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno

## 10 - INST. ELÉTRICAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
REPÚBLICAS DAS MOITAS (CASAS 1 A 7)
MARIANA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | 1.25
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | CASA 1
10.1.1 | Luminária pendente tipo chapéu incluindo lampada fluorescente | unid | 8 |  |  | 14.3
10.1.2 | Tomada padrão brasileiro 10A/250V, com placa 4x2", completa | unid | 10 |  |  | 35.54
10.2 | CASA 2
10.2.1 | Luminária pendente tipo chapéu incluindo lampada fluorescente | unid | 8
10.2.2 | Interruptor simples com placa 4x2", completa | unid | 3
10.3 | CASA 3
10.3.1 | Luminária pendente tipo chapéu incluindo lampada fluorescente | unid | 8
10.3.2 | Eletroduto de PVC rígido de 3/4" cinza, incluindo conexões | m | 120
10.3.3 | Condulete em alumínio fundido, entradas sem rosca, fornecidos com tampa, Ref.: Daisa Cod. (X) ou similar, seção 3/4" | unid | 40
10.3.4 | Tomada 2P+T, padrão brasileiro, 10A-250V, para instalação em condulete de alumínio D 3/4" , com tampa. Ref.: Pial Legrand. Para iluminação e tomadas de energia comercial. | unid | 30
10.3.5 | Interruptor simples para instalação em condulete | unid | 16
10.3.6 | Cabo flexível formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação de PVC, anti-chama (BWF), isolamento à base composto de PVC(policloreto de vinila), classe térmica 70ºC, classe de tensão 750V, seção 2,5mm². | m | 1000
10.3.7 | Braçadeira para fixação de eletrodutos tipo "D" com cunha, Ø 3/4" | unid | 50
10.4 | CASA 4
10.4.1 | Luminária pendente tipo chapéu incluindo lampada fluorescente | unid | 8
10.4.2 | Eletroduto de PVC rígido de 3/4" cinza, incluindo conexões | m | 120
10.4.3 | Condulete em alumínio fundido, entradas sem rosca, fornecidos com tampa, Ref.: Daisa Cod. (X) ou similar, seção 3/4" | unid | 40
10.4.4 | Tomada 2P+T, padrão brasileiro, 10A-250V, para instalação em condulete de alumínio D 3/4" , com tampa. Ref.: Pial Legrand. Para iluminação e tomadas de energia comercial. | unid | 30
10.4.5 | 1 Interruptor simples para instalação em condulete | unid | 16
10.4.6 | Cabo flexível formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação de PVC, anti-chama (BWF), isolamento à base composto de PVC(policloreto de vinila), classe térmica 70ºC, classe de tensão 750V, seção 2,5mm². | m | 1000
10.4.7 | Braçadeira para fixação de eletrodutos tipo "D" com cunha, Ø 3/4" | unid | 50
10.5 | CASA 5
10.5.1 | Luminária pendente tipo chapéu incluindo lampada fluorescente | unid | 6
10.6 | CASA 6
10.6.1 | Luminária pendente tipo chapéu incluindo lampada fluorescente | unid | 8
10.6.2 | Eletroduto de PVC rígido de 3/4" cinza, incluindo conexões | m | 120
10.6.3 | Condulete em alumínio fundido, entradas sem rosca, fornecidos com tampa, Ref.: Daisa Cod. (X) ou similar, seção 3/4" | unid | 40
10.6.4 | Tomada 2P+T, padrão brasileiro, 10A-250V, para instalação em condulete de alumínio D 3/4" , com tampa. Ref.: Pial Legrand. Para iluminação e tomadas de energia comercial. | unid | 30
10.6.5 | 1 Interruptor simples para instalação em condulete | unid | 16
10.6.6 | Cabo flexível formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação de PVC, anti-chama (BWF), isolamento à base composto de PVC(policloreto de vinila), classe térmica 70ºC, classe de tensão 750V, seção 2,5mm². | m | 1000
10.6.7 | Braçadeira para fixação de eletrodutos tipo "D" com cunha, Ø 3/4" | unid | 50
10.7 | CASA 7
10.7.1 | Luminária pendente tipo chapéu incluindo lampada fluorescente | unid | 8
10.7.2 | Eletroduto de PVC rígido de 3/4" cinza, incluindo conexões | m | 120
10.7.3 | Condulete em alumínio fundido, entradas sem rosca, fornecidos com tampa, Ref.: Daisa Cod. (X) ou similar, seção 3/4" | unid | 40
10.7.4 | Tomada 2P+T, padrão brasileiro, 10A-250V, para instalação em condulete de alumínio D 3/4" , com tampa. Ref.: Pial Legrand. Para iluminação e tomadas de energia comercial. | unid | 30
10.7.5 | 1 Interruptor simples para instalação em condulete | unid | 16
10.7.6 | Cabo flexível formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação de PVC, anti-chama (BWF), isolamento à base composto de PVC(policloreto de vinila), classe térmica 70ºC, classe de tensão 750V, seção 2,5mm². | m | 1000
10.7.7 | Braçadeira para fixação de eletrodutos tipo "D" com cunha, Ø 3/4" | unid | 50
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno

## 11- INST. HIDROSSANITÁRIAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
REPÚBLICAS DAS MOITAS (CASAS 1 A 7)
MARIANA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | 1.25
11 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | CASA 1
11.1.1 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola, segundo a NBR 5688, 25mm, incluindo todas conexoes , corte, escavação e reaterro | m | 20 |  |  | 14.3
11.1.2 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola, segundo a NBR 5688, 40mm, incluindo todas conexçoes , corte, escavação e reaterro | m | 20 |  |  | 35.54
11.1.3 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa soldável, segundo a NBR 5688, 25mm, incluindo todas conexçoes , corte, escavação e reaterro | m | 10 |  |  | 35.54
11.1.4 | Tubo de esgoto 40 mm incluindo conexões | m | 10 |  |  | 46.92
11.1.5 | Caixa sifonada com grelha e porta grelha de PVC branco quadrada, com 3 entradas de 40mm, 100x150x50mm | unid | 1 |  |  | 61.45
11.1.6 | Torneira para pia com bico lateral instalada em bancada, acabamento cromado | unid | 1 |  |  | 594.36
11.1.7 | Engate flexível de PVC 1/2 x 30 cm tigre | unid | 2 |  |  | 14.3
11.1.8 | Cuba de embutir oval para lavatório, na cor branca com válvula | unid | 4 |  |  | 35.54
11.1.9 | Sifão regulável para lavatório 1.1/2 x 1 metal cromado | unid | 4 |  |  | 46.92
11.1.10 | Torneira para lavatório | unid | 4 |  |  | 61.45
11.1.11 | Engate flexível de PVC 1/2 x 40 cm tigre | unid | 4 |  |  | 68.63
11.1.12 | Espelho de cristal 90x50 cm, esp. 4 mm fixado com parafusos cromados tipo Finesson | m² | 1.8 |  |  | 594.36
11.1.13 | Tanque de resina 2 bojos ( c/ valvula) | unid | 1 |  |  | 68.63
11.1.14 | Cabide de fixação cromado para banheiro | unid | 8 |  |  | 14.3
11.2 | CASA 2
11.2.1 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola, segundo a NBR 5688, 25mm, incluindo todas conexoes , corte, escavação e reaterro. | m | 20
11.2.2 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola, segundo a NBR 5688, 40mm, incluindo todas conexçoes , corte, escavação e reaterro. | m | 20
11.2.3 | Torneira para pia com bico lateral instalada em bancada, acabamento cromado, | unid | 1
11.2.4 | Engate flexível de PVC 1/2 x 30 cm tigre | unid | 2
11.2.5 | Cuba de embutir oval para lavatório, na cor branca com válvula. | unid | 4
11.2.6 | Sifão regulável para lavatório 1.1/2 x 1 metal cromado. | unid | 4
11.2.7 | Torneira para lavatório | unid | 4
11.2.8 | Engate flexível de PVC 1/2 x 40 cm tigre | unid | 4
11.2.9 | Espelho de cristal 90x50 cm, esp. 4 mm fixado com parafusos cromados tipo Finesson | m² | 1.8
11.2.10 | Tanque de resina 2 bojos ( c/ valvula) | unid | 1
11.2.11 | Sifão regulável para tanque PVC tigre | unid | 2
11.2.12 | Torneira para tanque instalada em parede, acabamento cromado, ref deca 1152 | unid | 2
11.2.13 | Cabide de fixação cromado para banheiro | unid | 8
11.2.14 | canaleta de concreto 1/2 cana 300mm (fornecimento e instalação) | m | 22
11.2.15 | Registro de gaveta 3/4" | unid | 1
11.3 | CASA 3
11.3.1 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola, segundo a NBR 5688, 25mm, incluindo todas conexoes , corte, escavação e reaterro. | m | 20
11.3.2 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola, segundo a NBR 5688, 40mm, incluindo todas conexçoes , corte, escavação e reaterro. | m | 20
11.3.3 | Tubo de esgoto 40 mm incluindo conexões | m | 10
11.3.4 | Torneira para pia com bico lateral instalada em bancada, acabamento cromado, | unid | 1
11.3.5 | Engate flexível de PVC 1/2 x 30 cm tigre | unid | 2
11.3.6 | Cuba de embutir oval para lavatório, na cor branca com válvula. | unid | 4
11.3.7 | Sifão regulável para lavatório 1.1/2 x 1 metal cromado. | unid | 4
11.3.8 | Torneira para lavatório | unid | 4
11.3.9 | Engate flexível de PVC 1/2 x 40 cm tigre | unid | 4
11.3.10 | Espelho de cristal 90x50 cm, esp. 4 mm fixado com parafusos cromados tipo Finesson | m² | 1.8
11.3.11 | Tanque de resina 2 bojos ( c/ valvula) | unid | 1
11.3.12 | Sifão regulável para tanque PVC tigre | unid | 2
11.3.13 | Torneira para tanque instalada em parede, acabamento cromado, ref deca 1152 | unid | 2
11.3.14 | Cabide de fixação cromado para banheiro | unid | 8
11.3.15 | Registro de gaveta 3/4" | unid | 1
11.4 | CASA 4
11.4.1 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola, segundo a NBR 5688, 25mm, incluindo todas conexoes , corte, escavação e reaterro. | m | 20
11.4.2 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola, segundo a NBR 5688, 40mm, incluindo todas conexçoes , corte, escavação e reaterro. | m | 20
11.4.3 | Tubo de PVC rígdo com ponta e bolsa soldável segundo a NBR 5688, 25mm, incluindo todas conexçoes , corte, escavação e reaterro. | m | 10
11.4.4 | Caixa sifonada com grelha e porta grelha de PVC branco quadrada, com 3 entradas de 40mm, 100x150x50mm. | unid | 1
11.4.5 | Torneira para pia com bico lateral instalada em bancada, acabamento cromado, | unid | 1
11.4.6 | Engate flexível de PVC 1/2 x 30 cm tigre | unid | 2
11.4.7 | Cuba de embutir oval para lavatório, na cor branca com válvula. | unid | 4
11.4.8 | Sifão regulável para lavatório 1.1/2 x 1 metal cromado. | unid | 4
11.4.9 | Torneira para lavatório | unid | 4
11.4.10 | Engate flexível de PVC 1/2 x 40 cm tigre | unid | 4
11.4.11 | Espelho de cristal 90x50 cm, esp. 4 mm fixado com parafusos cromados tipo Finesson | m² | 1.8
11.4.12 | Torneira para tanque instalada em parede, acabamento cromado, ref deca 1152 | unid | 2
11.4.13 | Cabide de fixação cromado para banheiro | unid | 8
11.5 | CASA 5
11.5.1 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola, segundo a NBR 5688, 25mm, incluindo todas conexoes , corte, escavação e reaterro. | m | 20
11.5.2 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola, segundo a NBR 5688, 40mm, incluindo todas conexçoes , corte, escavação e reaterro. | m | 20
11.5.3 | Tubo de esgoto 40 mm incluindo conexões | m | 10
11.5.4 | Ducha higiênica, com canopla acabamento cromado, ref. Deca 1984 | unid | 2
11.5.5 | Torneira para lavatório de mesa tipo bica alta, acabamento cromado, ref pertutti cromado docol | unid | 4
11.5.6 | Cuba de embutir oval para lavatório, na cor branca com válvula. | unid | 4
11.5.7 | Sifão regulável para lavatório 1.1/2 x 1 metal cromado. | unid | 4
11.5.8 | Torneira para lavatório | unid | 4
11.5.9 | Engate flexível de PVC 1/2 x 40 cm tigre | unid | 4
11.5.10 | Espelho de cristal 90x50 cm, esp. 4 mm fixado com parafusos cromados tipo Finesson | m² | 1.8
11.5.11 | Sifão regulável para tanque PVC tigre | unid | 2
11.6 | CASA 6
11.6.1 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola, segundo a NBR 5688, 25mm, incluindo todas conexoes , corte, escavação e reaterro. | m | 20
11.6.2 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola, segundo a NBR 5688, 40mm, incluindo todas conexçoes , corte, escavação e reaterro. | m | 20
11.6.3 | Tubo de esgoto 40 mm incluindo conexões | m | 10
11.6.4 | Caixa sifonada com grelha e porta grelha de PVC branco quadrada, com 3 entradas de 40mm, 100x150x50mm. | unid | 1
11.6.5 | Torneira para pia com bico lateral instalada em bancada, acabamento cromado, | unid | 1
11.6.6 | Engate flexível de PVC 1/2 x 30 cm tigre | unid | 4
11.6.7 | Cuba de embutir oval para lavatório, na cor branca com válvula. | unid | 4
11.6.8 | Sifão regulável para lavatório 1.1/2 x 1 metal cromado. | unid | 4
11.6.9 | Torneira para lavatório | unid | 4
11.6.10 | Engate flexível de PVC 1/2 x 40 cm tigre | unid | 4
11.6.11 | Espelho de cristal 90x50 cm, esp. 4 mm fixado com parafusos cromados tipo Finesson | m² | 1.8
11.6.12 | Tanque de resina 2 bojos ( c/ valvula) | unid | 1
11.6.13 | Sifão regulável para tanque PVC tigre | unid | 2
11.6.14 | Torneira para tanque instalada em parede, acabamento cromado, ref deca 1152 | unid | 2
11.6.15 | Cabide de fixação cromado para banheiro | unid | 8
11.6.16 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha | unid | 2
11.7 | CASA 7
11.7.1 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola, segundo a NBR 5688, 25mm, incluindo todas conexoes , corte, escavação e reaterro. | m | 20
11.7.2 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa soldável, segundo a NBR 5688, 40mm, incluindo todas conexçoes , corte, escavação e reaterro. | m | 10
11.7.3 | Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa soldável, segundo a NBR 5688, 25mm, incluindo todas conexçoes , corte, escavação e reaterro. | m | 10
11.7.4 | Tubo de esgoto 40 mm incluindo conexões | m | 10
11.7.5 | Caixa sifonada com grelha e porta grelha de PVC branco quadrada, com 3 entradas de 40mm, 100x150x50mm. | unid | 1
11.7.6 | Torneira para pia com bico lateral instalada em bancada, acabamento cromado, | unid | 1
11.7.7 | Engate flexível de PVC 1/2 x 30 cm tigre | unid | 2
11.7.8 | Cuba de embutir oval para lavatório, na cor branca com válvula. | unid | 4
11.7.9 | Sifão regulável para lavatório 1.1/2 x 1 metal cromado. | unid | 4
11.7.10 | Torneira para lavatório | unid | 4
11.7.11 | Engate flexível de PVC 1/2 x 40 cm tigre | unid | 4
11.7.12 | Espelho de cristal 90x50 cm, esp. 4 mm fixado com parafusos cromados tipo Finesson | m² | 1.8
11.7.13 | Tanque de resina 2 bojos ( c/ valvula) | unid | 1
11.7.14 | Sifão regulável para tanque PVC tigre | unid | 2
11.7.15 | Torneira para tanque instalada em parede, acabamento cromado, ref deca 1152 | unid | 2
11.7.16 | Cabide de fixação cromado para banheiro | unid | 8
11.7.17 | canaleta de concreto 1/2 cana 300mm (fornecimento e instalação) | ml | 30
11.7.18 | Registro de gaveta 3/4" | unid | 1
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: REPÚBLICAS DAS MOITAS (CASAS 1 A 7)
LOCAL: MARIANA - MG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | PERÍODO DE EXECUÇÃO (120 DIAS)
|  |  |  | 0-30 DIAS | 30-60 DIAS | 60-90 DIAS | 90-120 DIAS
1 | GERENCIAMENTO
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | ALVENARIA
4 | REVESTIMENTOS
5 | ESQUADRIAS
6 | VIDROS
7 | PINTURA
8 | COBERTURA
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Arq. Ivana Perucci Divisão de Projetos PRECAM/UFOP |  |  | Arq. Edmundo Dantas Gonçalves Chefe Divisão de Projetos PRECAM/UFOP