## GERAL
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | INFRA-ESTRUTURA
4 | SUPERESTRUTURA
5 | ALVENARIA
6 | ESQUADRIAS
7 | VIDROS
8 | COBERTURA
9 | REVESTIMENTO
10 | PINTURA
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14 | DIVISAS
TOTAL GERAL

## 1-GERENCIAMENTO
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
1- GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
1.1 | Engenheiro Civil de obra com jornada de trabalho 04 horas/dia | mês | 4
1.2 | Técnico em Segurança do Trabalho com jornada integral de trabalho | mês | 4
1.3 | Encarregado Geral de Obras com jornada integral de trabalho | mês | 4

## 2-SERVIÇOS PRELIMINARES
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Construção e manutenção de canteiro de obras, com aluguel de conteiner metálico com dimensões de 2,20x6,20x2,50m (LxCxH), com janela e chapa simples, modelo Escritório, incluso transporte, carga e descarga. | mês | 4
2.2 | Construção e manutenção de canteiro de obras, com aluguel de conteiner metálico com dimensões de 2,20x6,20x2,50m (LxCxH), com janela e chapa simples, modelo Sanitário/Vestiário (4 vasos, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros), incluso transporte, carga e descarga. | mês | 4
2.3 | Barracão de obra para Refeitório, Almoxarifado e Ferramentaria, piso em madeira de 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas, esquadrias com todas as ferragens e pintura em duas demãos de caiação branca. | unid. | 1
2.4 | Fornecimento e instalação de padrão Cemig trifásico com disjuntor 3x60A, ligação provisória | unid. | 1
2.5 | Ligação provisória de água e esgoto | unid. | 1
2.6 | Instalação de placas de Obras | m² | 6
2.7 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | cj | 1

## 3-INFRA-ESTRUTURA
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
3- INFRA-ESTRUTURA
3.1 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, comprimento total até 15 m, perfuratriz com torque de 170 kn.m | m | 36
3.2 | Escavação manual, para blocos e vigas. | m³ | 10.38
3.3 | Fornecimento, corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 4,2mm | kg | 1
3.4 | Fornecimento, corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm | kg | 74
3.5 | Fornecimento, corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm | kg | 38
3.6 | Fornecimento, corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm | kg | 65
3.7 | Fornecimento, corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm | kg | 256
3.8 | Fornecimento, corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm | kg | 188
3.9 | Forma tábua para concreto em fundação com reaproveitamento 5x | m² | 61.44
3.10 | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm, incluso traspasse conforme projeto. | m² | 294
3.11 | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado Fck >= 20 Mpa, brita 1 e módulo de elasticidade conforme NBR 6118 | m³ | 48.18

## 4-SUPERESTRUTURA
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
4 - SUPERESTRUTURA
4.1 | Fornecimento, corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm | kg | 33
4.2 | Fornecimento, corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm | kg | 22
4.3 | Fornecimento, corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm | kg | 46
4.4 | Fornecimento, corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm | kg | 66
4.5 | Montagem e desmontagem de fôrma para pilares retangulares e vigas. | m² | 33.98
4.6 | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado Fck >= 20 Mpa, brita 1 e módulo de elasticidade conforme NBR 6118 | m³ | 2.06
4.7 | Transporte e montagem de Pilar perfil laminado W410x46.1, (Fornecido pela UFOP), aço ASTM A 572 Grau 50, incluso placa de base conectores, chapa 600x150x12.5mm, chapa 377x65x6.35mm, chapa 310x140x8mm, misula W250x32,7, com içamento e todos os elementos de fixação conforme projeto. | kg | 1383
4.8 | Fornecimento e montagem de Pilar perfil laminado W410x46.1, aço ASTM A 572 Grau 50, incluso placa de base conectores, chapa 600x150x12.5mm, chapa 377x65x6.35mm, chapa 310x140x8mm, misula W250x32,7, com içamento e todos os elementos de fixação conforme projeto. | kg | 1312.87
4.9 | Fornecimento e montagem de Elementos de contraventamento vertical em cantoneira de abas iguais 63.5x63.5x4.75mm, chapa 252x226mm espessura 8mm, chapa 480x80mm espessura 8mm e chapa 217x164mm espessura 8mm, com içamento e todos os elementos de fixação conforme projeto. | kg | 448.35

## 5-ALVENARIA
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
5 - ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo manual. | m² | 367.8

## 6-ESQUADRIAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
6- ESQUADRIAS
6.1 | Portas P1, P2 e P3 em chapa galvanizada plana, fornecimento e instalação | m² | 16.91
6.3 | Janela J1, fixa, com tela metálica fio 12 #5mm | m² | 10.8
6.4 | Janela J2 tipo basculante em metalon | m² | 4.32

## 7-VIDROS
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
7-VIDROS
7.1 | Vidro liso incolor 3mm | m² | 4.32

## 8-COBERTURA
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
8 - COBERTURA
8.1 | Transporte e montagem de Pilar perfil laminado W250x32.7, (Fornecido pela UFOP), aço ASTM A 572 Grau 50, incluso perfil C 150x60x20x2.00mm, perfil C 100x50x17x2,25mm, com içamento e todos os elementos de fixação conforme projeto. | kg | 1962
8.2 | Fornecimento e montagem de Pilar perfil laminado W250X32.7, aço ASTM A 572 Grau 50, incluso perfil C 150x60x20x2.00mm, perfil C 100x50x17x2,25mm, com içamento e todos os elementos de fixação conforme projeto. | kg | 1479.7
8.3 | Fornecimento e montagem de elementos tirantes, incluso barra com extremidade rosqueada, chapa 130x70mm, cantoneira abas iguais 76x76x4.76mm, cantoneira abas iguais 38x38x3.17mm, com içamento e todos os elementos de fixação conforme projeto. | kg | 448.35
8.4 | Telha aço galvalume trapezoidal espessura 0,65mm, incluso içamento e todos os elementos de fixação, para cobertura e platibanda, conforme projeto. | m² | 364
8.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado, conforme projeto | m | 52
8.6 | Calha em chapa de aço galvanizado, conforme projeto | m | 52

## 9-REVESTIMENTO
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
9 - REVESTIMENTO
9.1 | Chapisco aplicado em alvenaria com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo manual. | m² | 688.2
9.2 | Chapisco com massa de areia e cimento 1:3 aplicado sobre peneira para melhor acabamento para muros de divisa | m² | 446.38
9.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 688.2
9.4 | Concreto cimentado desempenado liso para acabamento, com resistência mínima de 20mpa | m² | 282.6
9.5 | Piso para calçadas executado sobre lastro de concreto FCK20mpa, com acabamento em massa de cimento e areia fina (1:3) com superfície desempenada. | m² | 45

## 10-PINTURA
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
10 - PINTURA
10.1 | Pintura acrílica duas demãos em paredes, pilares e vigas em concreto. | m² | 719.16
10.2 | Lixamento de estrutura metálica | m² | 403.88
10.3 | Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra. | m² | 403.88
10.4 | Pintura esmalte na cor Vinho Chassis, duas demãos, para superfície metálica | m² | 403.88
10.5 | Pintura das esquadrias P1, P2 e P3 com tinta esmalte sintético, duas demãos, na cor da estrutura, Ref. Suvinil, sobre uma demão de fundo anticorrosivo | m² | 33.82

## 11-SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
11-SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | Bancada em ardósia e=3cm, apoiada em console de metalon | m² | 7

## 12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | Padrão CEMIG aéreo tipo D1, demanda até 15 KA, trifásico | unid. | 1
12.2 | Pendente modelo MDW 502 WB com lâmpada fluorescente eletrônica 135W, 220V, ref. Philips ou similar | unid. | 12
12.3 | Eletroduto PVC roscável Ø1/2'', incluso conexões e acessórios de fixação. | m | 140.2
12.4 | Condulete tipo T em alumínio para eltroduto roscável D=1/2'' | unid. | 14
12.5 | Interruptor simples 01 tecla, para condulete, completo com placa. | unid. | 1
12.6 | Interruptor simples 03 teclas, para condulete, completo com placa. | unid. | 1
12.7 | Tomada simples padrão brasileiro, para condulete, completo com placa. | unid. | 6
12.8 | Tomada dupla padrão brasileiro, para condulete, completo com placa. | unid. | 2
12.9 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V - 1,5 mm² | m | 265.3
12.10 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V - 2,5 mm² | m | 153.6
12.11 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V - 6,0 mm² | m | 32.5
12.12 | Disjuntor bipolar de 10A. | unid. | 2
12.13 | Disjuntor monopolar de 16A. | unid. | 1
12.14 | Disjuntor monopolar de 40A. | unid. | 1
12.15 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 08 disjuntores termomagnéticos monopolares, com dispositivo para chave geral | unid. | 1

## 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
13 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
13.1 | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria, tampa em grelha de ferro fundido, incluso escavação, reaterro e bota-fora. | unid. | 7
13.2 | Confecção de caixa de passagem para água potável, em alvenaria de tijolo maciço 40x40x40cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15Mpa incluso escavação, reaterro e bota fora. | unid | 2
13.3 | Confecção de caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15Mpa incluso escavação, reaterro e bota fora. | unid | 2
13.4 | Rede pluvial da última caixa de 60x60x60cm até a rede incluindo escavação mecanizada, preparo de fundo de vala e reaterro com compactação mecanizada, tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, incluso conexões. | unid. | 1
13.5 | Tubo de PVC soldável Ø25mm, incluindo conexões. | m | 46.5
13.6 | Tubo de PVC soldável Ø20mm, incluindo conexões. | m | 2
13.7 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, incluso conexões e todos os elementos de fixação. | m | 24
13.8 | Tubo de PVC esgoto 40mm, incluindo conexões. | m | 8.5
13.9 | Tubo de PVC esgoto 100mm, incluindo conexões. | m | 5
13.10 | Tubo de PVC esgoto 150mm, incluindo conexões. | m | 73
13.11 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada PVC 100x100x40mm com grelha redonda cromada | unid | 1
13.12 | Cuba retangular de embutir de aço inoxidável, 50x40cm, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, ref. Tramontina | unid | 1
13.13 | Torneira cromada longa de parede, 1", padrão popular - fornecimento e instalação | unid | 1
13.14 | Abertura e fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m | 3
13.15 | Escavação manual de valas 50x30cm, para tubulações enterradas | m³ | 19.35
13.16 | Reaterro manual de valas, para tubulações enterradas | m³ | 19.35
13.17 | Carga, transporte e descarga mecânica de material | m³ | 5

## 14-DIVISAS
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
ICEA - GALPÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
14-DIVISAS
14.1 | Baldrame de concreto para cercamento em tela tipo rolo Fortinet – Belgo | m³ | 2.572
14.2 | Baldrame de concreto para muro de blocos de concreto | m³ | 4.058
14.3 | Blocos de concreto 14x19x39cm para muros de divisa | m² | 223.19
14.4 | Cercamento em tela tipo rolo de 2500x203cm com malha 5x10cm de fios de aço galvanizado eletrosoldados com diâmetro de 2,5mm revestidos com poliéster na cor Verde. Instalados em postes circulares de aço pintados na cor Verde compatíveis, chumbados sobre baldrame de concreto, com dimensões de (Esticadores Ø63,5mm – alt.220cm) / (Intermediários Ø50,8mm – alt.200cm) / (Escoras Ø38,1mm – alt.200cm) Ref. Fortinet – Belgo | m | 64.3
14.5 | Chapéu de pingadeira pré-moldado de concreto para muro de divisa, dimensões 23x80cm, referência Sopré - fornecimento e instalação | m | 101.45

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: GALPÃO
LOCAL: ICEA - JOÃO MONLEVADE - MG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | PERÍODO DE EXECUÇÃO (120 dias)
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | INFRA-ESTRUTURA
4 | SUPERESTRUTURA
5 | ALVENARIA
6 | ESQUADRIAS
7 | VIDROS
8 | COBERTURA
9 | REVESTIMENTO
10 | PINTURA
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14 | DIVISAS
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
Arq. Ivana Perucci Divisão de Projetos |  | Renan Silva de Oliveira Divisão de Projetos |  |  | Arq. Edmundo Dantas Gonçalves Chefe Divisão de Projetos PRECAM/UFOP